„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД СОФИЯ

гр.София, п.к. 1220, бул.”Рожен” №15, тел. 02 813 00 20, факс 02 813 00 13

e-mail: office@viksof.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утвърдил

Управител: ................

/Никола Нитов/

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

## ПО ПРОВЕЖДАНЕ НАПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ

ДОСТАВКА 
 на 
ВОДОМЕРИ

## СОФИЯ

2019г.

# СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на водомери:”

- Решение № ОП-6/28.02.2019 г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

- Обявление за поръчка - комунални услуги.

- Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка.

- Методика за оценка на офертите.

- Проект на договор за изпълнение на поръчката.

- Условия за участие и провеждане на публично състезание по ЗОП.

- Образци на документи и указание за подготовката им:

7.1. Образец № 1 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

7.2. Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя и 7 броя приложения;

7.3. Образец № 3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

7.4. Образец № 4 - Декларация за срока на валидност на офертата;

7.5. Образец № 5 - Ценово предложение;

7.6. Образец № 6 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

7.7. Образец № 7 - Декларация за липса на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП;

7.8. Образец № 8 - Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

7.9. Образец № 9 - Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата.

|  | ЕООД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” София 1220, бул. Рожен №15, тел. 02 813 00 20 факс 02 813 00 13, e-mail ofiice@viksof.com C:\Documents and Settings\user.RI\Desktop\blanka.doc 28.2.2019 г.,3:47 PM. Â.Ç . |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПРЕДЕЛЯЩА НЕОБХОДИМИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

”Доставка на водомери”

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ДОСТАВКА МЕХАНИЧНИ ВОДОМЕРИ :

1. Едноструйни сухи водомери DN15 – DN20 (R≥160)

2. Многоструйни мокри водомери  DN15 – DN40 (R≥160)

3. Едноструйни сухи водомери DN15 – DN20 (R≥80)

4. Многоструйни сухи водомери  DN15 – DN50 (R≥100)

5. Волтманови водомери DN40 – DN200

6. Комбинирани водомери DN50 – DN150

7.Предплатени водомери с безжичен контрол

1. Едноструйни водомери със сух брояч и измервателен обхват R≥160

1.1.Едноструйни сухи водомери

Постоянен разход :					Q3= 1,6 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 15 mm

Конструктивна дължина:				L= 110 mm

Размер на присъединителните  резби:		G3/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

1.2.Едноструйни сухи водомери

Постоянен разход :					Q3= 2,5 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 15 mm

Конструктивна дължина:				L= 110 mm

Размер на присъединителните  резби:		G3/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

1.3.Едноструйни сухи водомери

Постоянен разход :					Q3= 2.5 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 20 mm

Конструктивна дължина:				L= 130 mm

Размер на присъединителните  резби:		G1

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

1.4.Едноструйни сухи водомери

Постоянен разход :					Q3= 4 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 20 mm

Конструктивна дължина:				L= 130 mm

Размер на присъединителните  резби:		G1

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

2. Многоструйни  водомери с мокър ролков брояч и измервателен обхват R≥160

2.1. Многоструйни  водомери с мокър брояч

Постоянен разход :					Q3= 2,5 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 15 mm

Конструктивна дължина:				L= 165 mm

Размер на присъединителните  резби:		G3/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

2.2. Многоструйни  водомери с мокър брояч

Постоянен разход:					Q3= 4 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 20 mm

Конструктивна дължина:				L= 190 mm

Размер на присъединителните  резби:		G1

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

2.3. Многоструйни  водомери с мокър брояч

Постоянен разход :					Q3= 6,3 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 25 mm

Конструктивна дължина:				L= 260 mm

Размер на присъединителните  резби:		G1 1/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж:				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

2.4. Многоструйни  водомери с мокър брояч

Постоянен разход :					Q3= 10 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 25 mm

Конструктивна дължина:				L= 260 mm

Размер на присъединителните  резби		G1 1/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

2.5. Многоструйни  водомери с мокър брояч

Постоянен разход :					Q3= 10 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 32 mm

Конструктивна дължина:				L= 260 mm

Размер на присъединителните  резби		G1 1/2

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

2.6. Многоструйни  водомери с мокър брояч

Постоянен разход :					Q3= 16 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 40 mm

Конструктивна дължина:				L= 300 mm

Размер на присъединителните  резби		G2

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

3. Едноструйни водомери със сух ролков брояч  и измервателен обхват R≥80

3.1.Едноструйни сухи водомери

Постоянен разход :					Q3= 1,6 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 15 mm

Конструктивна дължина:				L= 110 mm

Размер на присъединителните  резби		G3/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥80

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

3.2.Едноструйни сухи водомери

Постоянен разход :					Q3= 2,5 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 15 mm

Конструктивна дължина:				L= 110 mm

Размер на присъединителните  резби		G3/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥80

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

3.3.Едноструйни сухи водомери

Постоянен разход :					Q3= 2,5 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 20 mm

Конструктивна дължина:				L= 130 mm

Размер на присъединителните  резби		G1

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥80

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

3.4.Едноструйни сухи водомери

Постоянен разход :					Q3= 4 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 20 mm

Конструктивна дължина:				L= 130 mm

Размер на присъединителните  резби		G1

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж : 				R≥80

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

4. Многоструйни  водомери със сух ролков брояч и измервателен обхват R≥100

4.1. Многоструйни  водомери със сух брояч

Постоянен разход : 					Q3= 2,5 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 15 mm

Конструктивна дължина:				L= 165 mm

Размер на присъединителните  резби		G3/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж : 				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

4.2. Многоструйни  водомери със сух брояч

Постоянен разход :					Q3= 2,5 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 20 mm

Конструктивна дължина:				L= 190 mm

Размер на присъединителните  резби		G1

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

4.3. Многоструйни  водомери със сух брояч

Постоянен разход :					Q3= 4 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 20 mm

Конструктивна дължина:				L= 190 mm

Размер на присъединителните  резби		G1

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

4.4. Многоструйни  водомери със сух брояч

Постоянен разход :					Q3= 6,3 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 25 mm

Конструктивна дължина:				L= 165 mm

Размер на присъединителните  резби		G 1 1/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

4.5. Многоструйни  водомери със сух брояч

Постоянен разход :			 		Q3= 6,3 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 25 mm

Конструктивна дължина:				L= 260 mm

Размер на присъединителните  резби		G 1 1/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

4.6. Многоструйни  водомери със сух брояч

Постоянен разход :					Q3= 10 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 32 mm

Конструктивна дължина:				L= 260 mm

Размер на присъединителните  резби		G 1 1/2

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

4.7. Многоструйни  водомери със сух брояч

Постоянен разход :					Q3= 16 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 40 mm

Конструктивна дължина:				L= 300 mm

Размер на присъединителните  резби		G2

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

4.8. Многоструйни  водомери със сух брояч

Постоянен разход :					Q3= 25 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 50 mm

Конструктивна дължина:				L= 300 mm

Размер на присъединителните  резби		G 2 1/2

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

5. Волтманови  водомери

5.1. Волтманови водомери

Постоянен разход :			 		Q3=25  m3/h

Номинален диаметър: 				DN40  mm

Конструктивна дължина:				L=200  mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :       				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

5.2. Волтманови водомери

Постоянен разход :					Q3=40  m3/h

Номинален диаметър: 				DN50  mm

Конструктивна дължина:				L=200  mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

5.3. Волтманови водомери

Постоянен разход :					Q3=40  m3/h

Номинален диаметър: 				DN50 mm

Конструктивна дължина:				L=200  mm

Размер на присъединителните  резби:		G 2 1/2

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥100

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

5.4. Волтманови водомери

Постоянен разход :					Q3=63  m3/h

Номинален диаметър: 				DN 65 mm

Конструктивна дължина:				L=200  mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥125

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

5.5. Волтманови водомери

Постоянен разход :					Q3=100  m3/h

Номинален диаметър: 				DN80 mm

Конструктивна дължина:				L=225  mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

5.6. Волтманови водомери

Постоянен разход :					Q3=160  m3/h

Номинален диаметър: 				DN100 mm

Конструктивна дължина:				L=250  mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥200

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

5.7. Волтманови водомери

Постоянен разход :					Q3=250  m3/h

Номинален диаметър: 				DN125 mm

Конструктивна дължина:				L=250  mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

5.8. Волтманови водомери

Постоянен разход :					Q3=400  m3/h

Номинален диаметър: 				DN150 mm

Конструктивна дължина:				L=300  mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥200

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

5.9. Волтманови водомери

Постоянен разход :					Q3=630  m3/h

Номинален диаметър: 				DN200 mm

Конструктивна дължина:				L=350  mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥125

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6. Комбинирани водомери

6.1.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 25 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 50 mm

Конструктивна дължина:				L= 270 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) :				мин. 1000

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6.2.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 25 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 50 mm

Конструктивна дължина:				L= 270 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) :				мин. 630

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6.3.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 40 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 65 mm

Конструктивна дължина:				L= 300 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) :				мин. 1600

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6.4.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 40 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 65 mm

Конструктивна дължина:				L= 300 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) :				мин. 1000

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6.5.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 63 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 80 mm

Конструктивна дължина:				L= 300 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) : 				мин. 2500

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6.6.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 63 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 80 mm

Конструктивна дължина:				L= 300 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) :				мин. 1600

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6.7.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 100 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 100 mm

Конструктивна дължина:				L= 360 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) :				мин. 4000

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6.8.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 100 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 100 mm

Конструктивна дължина:				L= 360 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) :				мин. 2500

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6.9.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 250 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 150 mm

Конструктивна дължина:				L= 500 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) :				мин. 2500

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

6.10.Комбинирани водомери

Постоянен разход на основен измервателен

механизъм: 						Q3= 250 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 150 mm

Конструктивна дължина:				L= 500 mm

Вид присъединение: 				фланшово

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж (R) :				мин. 1600

Отчитащ механизъм:		с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни.

7. Предплатени водомери с безжичен контрол

7.1. Предплатени водомери с  безжичен контрол

Постоянен разход :		Q3= 2,5 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 15mm

Конструктивна дължина:				L= 165 mm

Размер на присъединителните  резби:		G3/4

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Измервателен обхват при вертикален

монтаж :						R≥63

Специфични изисквания:

- комплект с дистанционно управляем затварящ механизъм

- защита от манипулация с магнит, задействаща затварящият механизъм

- дистанционен контрол на функциите, без да има нужда от физически достъп до уреда

- минимален експлоатационен живот на батериите -6 години, 700 цикъла на затварящият механизъм.

- аларма, задействаща се в случай , че закупеният кредит вода ще бъде изчерпан скоро или ако нивото на заряд на батерията е ниско.

7.2. Предплатени водомери с  безжичен контрол

Постоянен разход :					Q3= 4 m3/h

Номинален диаметър: 				DN 20mm

Конструктивна дължина:				L= 190 mm

Размер на присъединителните  резби:		G1

Температурен клас:					за студена вода (Т30)

Максимално допустимо налягане:			MAP16

Измервателен обхват при

хоризонтален монтаж :				R≥160

Измервателен обхват при вертикален

монтаж :						R≥63

Специфични изисквания:

- Часовников механизъм с възможност за дистанционно отчитане;

- Часовников механизъм с възможност за дистанционно отчитане;

- комплект с дистанционно управляем затварящ механизъм

- защита от манипулация с магнит, задействаща затварящият механизъм

- дистанционен контрол на функциите, без да има нужда от физически достъп до уреда

- минимален експлоатационен живот на батериите - 6 години, 700 цикъла на затварящият механизъм.

- аларма, задействаща се в случай , че закупеният кредит вода ще бъде изчерпан скоро или ако нивото на заряд на батерията е ниско.

Други изисквания към водомерите, подлежащи на доставка:

Броячен механизъм и корпус:

- Часовников механизъм с възможност за дистанционно отчитане – импулс „рийд контакт”;

- Сух часовников механизъм с възможност за разглобяване и с възможност за допълнително оборудване (без  демонтаж на водомера) позволяващо дистанционно отчитане и предаване на данни

- цифров брояч за м³ с обхват минимум до 99999 м³ и възможност за отчитане с точност поне до 0,001 м³

- въртящ се индикатор за регистриране на протичане

- -трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, разрешителния номер на изделието (европейски и / или български, друго производство), основната мерна единица на цифровия брояч.

- -Корпусът на водомера да е с трайно обозначение на посоката на протичане на водата. Дължината на тялото, и присъединителните  резби и фланците да бъдат съгласно БДС.

- Всички водомери трябва да имат възможност за монтаж на допълнително оборудване /без демонтаж на водомера и нарушаване на пломбата/, за дистанционно отчитане и предаване на отчетите.

Устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери - радио модули

| № | Устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери | Прогнозни количества |
| --- | --- | --- |
| 1 | Радио модули – за директен монтаж върху водомера | 100 бр. |
| 2 | Радио модули – с импулсен вход, окомплектовани със сензор за съответните типове водомери | 100 бр. |

- Изисквания:

## -  Радио системата да обхваща водомери  тип  ”сухи” и за видовете едноструйни, многосруйни и волтмановиr комбинирани водомери.

## -  Радио системата да е с възможност за надграждане към фиксирана система за дистанционно отчитане.

-   Формат на протокол за данни - Wireless M-Bus формат Т1:Т2 или OMS/отворен протокол/

-  Честота обхват  - 868.9 MHz

-  Стандарт - PN-EN13757-4(WMBUS) или OMS

-  Скорост на предаване - 100 к bit/sec.

-  Програмиран регистратор - конфигурация на начални стойности, фабричен номер и период на излъчване на данни за разход

-  Вътрешна памет на модул - актуални стойности и 12 месечна история на разход

-  Честотна стабилност - < ±2.5 kHz

-  Режим на предаване -  half-duplex

-  Изходна мощност   -  10 mW. / 50 Ω.

-  Към системата да могат да се включват и водомери със стандартни часовникови механизми с импулсни изводи не използващи цифров протокол за комуникация.

-  Водомерите  с  и  без магнитна или оптично сканираща система да имат възможност за директен импулсен или M-Bus извод.

-  Експлоатационния срок на радио модулите да е 10 години при ежемесечно отчитане.

-  Минимално ниво  влагозащитеност на  радио модулите - IP 65.

-  Радио системата да може да се монтира и пуска в експлоатация без да е необходимо да се демонтират предложените подходящи водомери от арматурната мрежа.

-  Радио модулите да предоставят възможност за показване на информация- аларми от външна намеса и злоупотреба.

-  Да предоставят информация за натрупан разход за изминал период минимум 12 месеца назад.

-  Да дават  информация за капацитет на батерията при различните избрани от оператора времеви режими за радио предаване на данни.

-  Всички водомери да се доставят по заявка без или комплектовани с модули за дистанционно отчитане, произведени от един производител,  като са предварително програмирани от доставчика по алгоритъм от заявителя.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА:

- Прогнозна стойност на цялата поръчка:

Прогнозната стойност е 200 000лв без ДДС за срока на договора

- Изисквания по доставката

  - Всяка доставка се изпълнява след писмена заявка от Възложителя за видове, тип и количества;

  - Доставката се извършва от Изпълнителя до посочения склад на територията на „В и К” ЕООД София – гр.София, бул.”Рожен” №15.

  - Количества – ще се уточняват с текущи заявки през срока на действие на договора. Заявките за видове, размери, тип и количества са в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата обезпеченост на възложителя;

- Документация на стоката:

- фактура,

- приемателно-предавателен протокол за доставените изделия по видове и количество,

- сертификат или декларация за произход;

- Опаковка:

Всички изделия да бъдат нови, неупотребявани, в оригинални опаковки на производителя

- Изисквания за качество:

  - Резбите на присъединителите да бъдат с цолаж, утвърден по БДС и отговарящ на нуждите за монтаж, както следва:

DN 15 – ½”; DN 20 - ¾”;  DN 25 - 1”;  DN 32 – 1 ¼”;  DN 40 – 1 ½”;  DN 50 - 2”;  ( за резбова връзка)

  - Отчетните механизми да бъдат  с означения, указващи начина на монтаж – хоризонтален Н или вертикален V;

  - Водомерите да са с доказана обезпеченост за следгаранционно обслужване

  - Водомерите трябва да са преминали първоначална метрологична проверка в текущата година на подадената заявка за доставка, която се удостоверява със съответен знак поставен върху водомера или свидетелство за съответствие с одобрен тип, издадено от оправомощена метрологична лаборатория;

  - . Предлаганите с офертите на участниците водомери да отговарят на техническата спецификация от документацията;

  - Участниците доказват качеството и произхода на предлаганите всички типове водомери, предмет на поръчката, с представяне на следните валидни документи:

- сертификат за качество;

- сертификат или декларация за произход;

- сертификат за съответствие отговаярщ на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на на средствата за измерване (НСИОССИ, ДВ бр.80:2006г.);

- или удостоверение за одобрен тип от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в съответствие с § 3 от предходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ;

- или сертификат за еио одобрен тип в съответствие с § 4 от предходните и заключителните разпоредби на НСИОССИ;

- или MID сертификат за оценка на съответствието или еквивалентни

  - Участниците да представят оригинални каталози на производителя, да продават предложените от тях водомери  и устройства за дистанционно – радио отчитане на водомери и следва да представят заверено копие от оторизационно писмо или друг документ, доказващ че са оторизирани от производителя.

  - В случай, че данните в отчета на радио модулите са криптирани от производителя, участниците следва да осигурят описание на пакета данни в протокола Wireless M-Bus, така че отчетените данни от радио модулите коректно да се разчитат от софтуера на Възложителя, след необходимата синхронизация на база полученото описание.

  - Участниците да представят оригинални каталози на производителя.

  - . Предлаганите едноструйни водомери да бъдат с повишена антимагнитна защита.

  - Предлаганите водомери да бъдат с ниво на прахо и влаго защита  минимум 65 (IP ≥ 65)

  - Участниците да предоставят заедно с офертите, мостра на водомер  - едноструен сух за студена вода с постоянен разход Q3 =4m³/h, G1;

Мострата да отговаря на оферираните водомери, с които участникът участва в процедурата и да отговаря на предварително обявените от възложителя условия и изисквания, указани в документацията.

Мострата да отговаря на оферираните водомери, с които участникът участва в процедурата и да отговаря на предварително обявените от възложителя условия и изисквания, указани в документацията.

Мострите се представят в отделна запечатана непрозрачна опаковка надлежно надписана. Запечатването да не позволява отваряне, нарушаване целостта на поставения от участника печат. В опаковката се поставя опис на представените мостри. Мостри представени във вид, различен от описания не се приемат.

При изпълнението на договора, водомерите да са произведени от същия производител, с еднакво  качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът участва в процедурата и е определен за изпълнител на поръчката.

Мострите на всички участници в процедурата чрез публично състезание, с изключение на мострите на определения за изпълнител, се връщат срещу подпис в срок от 10 календарни дни считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка или от прекратяването на процедурата. Предаването на мострите се извършва с приемо-предавателен протокол.

Мострите на определеният за изпълнител стават неразделна част от договора, като служат за проверка на качеството по време на неговото изпълнение. Те се задържат от възложителя и остават за сравнение при материално отговорното лице на възложителя да приключване на договора и изтичане на срока за рекламации по него.

За непотърсени мостри от участниците до един месец след сключване на договора с определения изпълнител, възложителят не носи отговорност за връщането им.

За непотърсени мостри от участниците до един месец след сключване на договора с определения изпълнител, възложителят не носи отговорност за връщането им.

  - Участниците следва да представят мостра по 1 бр. активиран и предаващ отчети радио модул за директен монтаж върху водомера в комплект с едноструен водомер за студена  вода DN 20, Q3=4м3/ч. и активиран и предаващ отчети импулсен радио модул с многоструен водомер DN 20, Q3=4м3/ч.

- Гаранционни условия

-	Участниците да представят оригинално писмо (заверено с подпис и печат) от производителя на представените от него водомери, съдържащо срока на гаранцията за съответните типове водомери;

- Изисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане

  - Участниците посочват в предложението цени в лева без ДДС за 1 брой;

  - Цени на предложените водомери:

    - Предложените цени да са за доставка на един брой водомер от съответния размер и тип от Техническата спецификация от документацията;

    - Посочената цена трябва да включва всички разходи по доставката на водомера, включително (мита, данъци, такси и др.) франко склад на възложителя, посочено в т. 5;

    - Водомерите с резбово присъединяване да се оферират без присъединителни холендри;

  - Предложените цени трябва да включват всички параметри описани в Техническите предложения;

  - Начин на плащане – разсрочено, безкасово по банкова сметка на Изпълнителя в срок не по-кратък от 30 дни, след всяка доставката и представяне на фактура с приемо-предавателен протокол, отговарящ на изискванията на чл.303а, ал.2 от ТЗ;

- Изисквания към представената документация:

Ако документите са на чужд език, задължително се представят и в превод на български език. Копията на документите да са заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.

Съпоставяне между Qn m³/h (ЕИО сертификат за одобрен тип) и Q3 m³/h (MID сертификат за оценка на съответствието):

| Qn m³/h | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3 m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |

Участникът оферира всички всички посочени в техническата спецификация видове и размери водомери от предмета на обществената поръчка и да предлага единични цени в лева без ДДС с включени всички разходи франко склада на възложителя.

Изготвил: ..............................

инж. Росица Итова

гл.инженер

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКАТА ПО КРИТЕРИЯ „оптимално съотношение качество/цена”

Показатели за оценка на предложенията и начин за определяне тежестта им в комплексната оценка по критерия „оптимално съотношение качество/цена”.

Показателите по които ще се оценяват предложенията както и тяхната тежест в комплексната оценка са както следва:

КО (Комплексна Оценка) = ЦО1 (Ценова Оценка Едно- и Многоструйни)  + 
ЦО2 (Ценова Оценка Волтманови) +  ЦО3 (Ценова Оценка Комбинирани) + ЦО4 (Ценова Оценка Предплатени водомери с безжичен контрол) + 
СД (Оценка Срок на доставка)

# ЦО1 - Ценовата Оценка за Едно- и Многоструйните водомери се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжест „50” за видовете водомери по техническите предложения №1.1, №1.2, №1.3 и №1.4

ЦО1 = (Сmin : Cn) х 50, където

ЦО1 – оценка на предложена цена на разглежданото предложение за едноструйни и многоструйни водомери

Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за едноструйни и многоструйни водомери в лева без ДДС

Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени на единичните цени за едноструйни и многоструйни водомери, в лева без ДДС на оценяваното предложение

50 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.

# ЦО2 - Ценовата Оценка за Волтмановите водомери се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжестта „20” за видовете водомери по техническо предложение  №1.5.

ЦО2 = (Сmin : Cn) х 20, където

ЦО2 – оценка на предложена цена на разглежданото предложение за волтманови водомери

Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за волтманови водомери в лева безДДС

Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени за волтманови водомери, в лева без ДДС на оценяваното предложение

20 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.

# ЦО3 - Ценовата Оценка за Комбинираните водомери се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжестта „10” за видовете водомери по техническо предложение  №1.6.

ЦО3 = (Сmin : Cn) х 10, където

ЦО3 – оценка на предложена цена на разглежданото предложение за комбинирани водомери

Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за комбинирани водомери в лева безДДС

Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени за комбинирани водомери, в лева без ДДС на оценяваното предложение

10 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.

# ЦО4 - Ценовата Оценка за Предплатени водомери с безжичен контрол се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжестта „10” за видовете водомери по техническо предложение  №1.7.

ЦО4 = (Сmin : Cn) х 10, където

ЦО4 – оценка на предложена цена на разглежданото предложение за комбинирани водомери

Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за комбинирани водомери в лева безДДС

Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени за комбинирани водомери, в лева без ДДС на оценяваното предложение

10 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.

СД – Оценка за предложения Срок на Доставка се формира като съотношение на предложеният минимален срок на доставка към предложеният срок на доставка на разглежданото предложение умножено по тяжестта „10” за  всички видове водомери.

Предлаганият срок за доставка да е не по-кратък от 1 ден.

СД = (Gmin  : Gn) х 10, където

СД – оценка на предложения срок за доставка, еднакъв за всички видове водомери, на разглежданото предложение

Gn – срок за доставка на оценяваното предложение, еднакъв за  всички видове водомери в дни цяло число;

Gmin – предложеният минимален срок за доставка, еднакъв за  всички видове водомери, в дни цяло число;

10 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка

Изчисляването на точките се извършва със закръгляне до третия знак, след десетичната запетая.

Участникът, чието предложение е получило най-висока комплексна оценка се класира на първо място и получава право да договаря доставката при условия декларирани от него.

Класирането на останалите участници е в низходящ ред съответно на получените им комплексни оценки.

Класиране на участниците:

Комисията класира Участниците по степента на съответствие на техните оферти с предварително обявените от Възложителя условия, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

На класиране подлежат само Участници, чиито оферти са били оценявани. Класирането на участниците е в пряка зависимост от резултатите от оценяването на офертите им. Комисията класира в низходящ ред всички участници, като на първо място определя Участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (при критерий за възлагане “ниво на разходите” и “оптимално съотношение качество/цена”) или чиято оферта съдържа най-ниска цена (при критерий за възлагане “най-ниска цена”).

Класирането на Участниците се извършва за целия обем от предмета на обществената поръчка. На първо място се класира Участникът, предложил най-ниска цена и получил максимална оценка. Класирането на останалите участници е в нисходящ ред съответно на получените им оценки.

Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия (чл. 58, ал. 1 от ППЗОП).

В чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП са регламентирани изрично няколко особени хипотези, свързани с класирането на участниците.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

# Проект

# ДОГОВОР

ЗА ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ

Днес, ............... 2019година, в гр. София, между:

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД София, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Рожен”№15, ЕИК 832046330, Идентификационен № по ДДС BG832046330, представлявано от Управителя НИКОЛА ГЕРГИНОВ НИТОВ - възложител на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от една страна,

и

…………………………………………………………………………………, със седалище и адрес на управление - гр. ………………………………, ул. “…………………………………………” № ……, ЕИК ………………………, Идентификационен № по ДДС BG……………………, представлявано от Управителя/Изпълнителния директор ……………………………………………… ………………… - изпълнител на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от друга страна,

- на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № …/………… 2019г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация”ЕООД София, за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на водомери”, с уникален № .............. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, се сключи настоящият договор при следните условия:

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА водомери, а именно: ....................................................................................................., подробно описани  в Техническа спецификация - Приложение № 1 и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - Приложение № 2, които са неразделна част от този договор, наричани по-долу за краткост “ИЗДЕЛИЯТА”, в съответствие с предложената оферта регулярно през срока на действие на този договор.

(2) Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки на КУПУВАЧА, съобразно нуждите на “В и К” ЕООД София.

(3) КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати на ПРОДАВАЧА уговорената в този договор цена на доставените водомери.

# ІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 2 (две) години и влиза в сила от датата на приключване на действащия договор, , или от датата на подписването му от двете страни, когато е последваща.

# ІІІ. ЦЕНА, СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Заплащането на доставените изделия става след издаване на фактура от ПРОДАВАЧА.

(2) Фактурата се издава за всяка доставка.

Чл. 4. Фактурата се издава по цени, предложени в Ценово предложение, с което ПРОДАВАЧЪТ, участник в процедурата публично състезание е определен за изпълнител на обществената поръчка - неразделна част от настоящия договор.

Чл. 5. Общата стойност на договора се формира на база Ценовото предложение на ПРОДАВАЧА за всички извършени доставки, съобразно необходимостта от осигуряване на водомери за нуждите на “В и К” ЕООД София, необходими за експлоатационната дейност на КУПУВАЧА, съгласно Раздел ІІІ, чл. 4 от договора регулярно през срока на неговото действие. Прогнозната стойност е 200 хил. лв без ДДС с включени всички разходи.

Чл. 6. Цените включват всички разходи на ПРОДАВАЧА за изпълнението на поръчката.

Чл. 7. (1) Цените предложени от ПРОДАВАЧА не подлежат на увеличение.

(2) Изменение на този договор, включително на цените на водомерите, предмет на договора може да се направи по изключение с допълнително споразумение към договора, подписано от двете страни при наличие на условията, посочени в чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 8. Плащането на уговорената цена от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА се извършва по банков път с платежно нареждане в срок до .......... (...............) дни, считано от датата на издаване на фактурата.

# ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ има право да получи за всяка доставка заплащане от КУПУВАЧА, съгласно Раздел ІІІ, чл. 8 от настоящия договор.

Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извършва периодични доставки на изделията, предмет на договора регулярно през срока на неговото действие по предварителна писмена заявка на КУПУВАЧА в срок от .......... (....................................) дни от представянето й франко складовата база на “В и К” ЕООД София  в Централно управление - гр. София, бул.”Рожен”№15.

Чл. 11. ПРОДАВАЧЪТ се задължава всяка доставка да е придружена с приемателно-предавателен протокол и актуални сертификат за качество, сертификат или декларация за произход и валидно удостоверение за одобрен тип, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в съответствие с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (НСИОССИ, обн. ДВ, бр. 80 от 03.10.2006 г.); или валиден сертификат за ЕИО одобрен тип в съответствие § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на НСИОССИ; или MID Сертификат за оценка на съответствието или еквивалент.

Чл. 12. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:

1. да извършва транспортиране на водомерите при спазване на изискванията за съхранение и транспортиране, със собствен транспорт, за сметка на ПРОДАВАЧА;

2. доставените водомери да са с трайно обозначение на името (логото) на производителя, идентификационния (фабричния) номер, основната мерна единица на цифровия брояч, съгласно техническото предложение – неразделна част от договора;

3. доставените водомери да са преминали първоначална метрологична проверка в годината на закупуване.

Чл. 13. ПРОДАВАЧЪТ поема гаранция за качеството на доставените водомери и гаранционен срок и условията, при които е валидна гаранцията за качество на изделията, в съответствие с БДС, EN или еквивалент и нормативните разпоредби, а именно: .......... (....................................) години/месеци, считано от датата на доставка.

Чл. 14. При констатиране на различия в количеството, вида и качеството на доставените изделия, както и при доставка на изделия, които не отговарят на изискванията по чл. 12, т. 1-3 от договора, КУПУВАЧЪТ незабавно след констатацията уведомява ПРОДАВАЧА, който е длъжен да изпрати упълномощен представител за съставяне на двустранен констативен протокол в срок от 24 (двадесет и четири) часа. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпрати свой представител за съставяне на констативен протокол, той се съставя едностранно от КУПУВАЧА. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в рамките на 10 (десет) дни от датата на констативния протокол да достави на КУПУВАЧА изделия по вид, количество и качество, и в съответствие с изискванията на чл. 12, т. 1-3 от този договор, съответстващи на поръчаните от КУПУВАЧА.

Чл. 15. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да издаде фактура за стойността на доставените изделия, оформена съобразно изискванията на закона.

Чл. 16. Разноските по доставката на изделията франко складовата база на КУПУВАЧА са за сметка на ПРОДАВАЧА.

Чл. 17. Разноските по отстраняване на нередностите съгласно констативен протокол са за сметка на ПРОДАВАЧА.

Чл. 18. При констатиране на скрити недостатъци (отклонения и/или дефекти) на доставените изделия, КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено ПРОДАВАЧА за това. За констатираните скрити недостатъци, страните подписват двустранен протокол. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпрати свой представител за изготвяне и подписване на протокола или откаже да го подпише, КУПУВАЧЪТ съставя протокола едностранно. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предприеме действия за отстраняване на констатирани скрити недостатъци в 10-дневен срок от протокола или в случай, че същите не могат да бъдат отстранени да достави изделия, отговарящи на изискванията за качество и без недостатъци в 10-дневен срок от протокола.

Чл. 19. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изпълнява предмета на договора качествено, в договорените срокове и при условията на представената по проведената процедура публично състезание оферта и настоящия договор.

# V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл. 20. КУПУВАЧЪТ има право:

(1) Да получава изпълнение на предмета на договора качествено, в договорените срокове и при условията на представената по проведената процедура публично състезание оферта и настоящия договор.

(2) Да осъществява контрол по изпълнението на договорните задължения от страна на ПРОДАВАЧА, (относно качество, стадий на изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да пречи на ПРОДАВАЧА.

(3) Да изисква от ПРОДАВАЧА да изпълнява в срок и без отклонения всяка доставка на изделията съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

(4) Да изисква от ПРОДАВАЧА да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители по реда на чл. 40.

Чл. 21. КУПУВАЧЪТ се задължава да представя конкретните си заявки с наименованието, вида и необходимото количество на изделията от предмета на настоящия договор в писмен вид, включително и по факс.

Чл. 22. КУПУВАЧЪТ извършва подробен оглед на доставените изделия.

Чл. 23. При констатиране на различия относно количеството, вида или качеството на доставените изделия, както и при доставка на изделия, които не отговарят на изискванията по чл. 12, т. 1-3 от договора, КУПУВАЧЪТ съставя в срок от 24 (двадесет и четири) часа от доставката съвместно с ПРОДАВАЧА двустранен констативен протокол с подробно описание на отклоненията съобразно разпоредбата на Раздел ІV, чл. 14 от договора.

Чл. 24. При установени недостатъци на изделията, които не са забелязани при първоначалния оглед, КУПУВАЧЪТ трябва да уведоми незабавно в писмен вид ПРОДАВАЧА, като страните процедират по реда на Раздел ІV, чл. 18 от договора.

Чл. 25. Ако ПРОДАВАЧЪТ не предприеме съответните мерки за отстраняване на констатираните скрити недостатъци или не достави изделия съобразени с изискванията за качество съгласно разпоредбата на Раздел ІV, чл. 18, КУПУВАЧЪТ има право да върне доставените некачествени изделия и да получи обратно цената заедно с неустойката по чл. 29 от договора.

Чл. 26. КУПУВАЧЪТ е длъжен да получи изготвената от ПРОДАВАЧА фактура по чл. 15 от договора и да я подпише, ако данните отговарят на действително доставените изделия и стойността им.

Чл. 27. КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати фактурираната цена на доставените изделия в срок до ............... (...................) дни от датата на издаване на фактурата по чл. 15 от договора.

# VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. (1) Приемането на всяка доставка по предмета на договора се извършва от определени от страна на КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по ал. 1 на двустранен приемателно-предавателен протокол.

# VІІ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. При забавяне или неточно изпълнение на задълженията по този договор виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% от стойността на конкретната неизпълнена доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 2% върху реалното неизпълнение или вземане за съответната страна.

Чл. 30. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказана по съответния ред.

Чл. 31. Страните по настоящия договор няма да носят отговорност за неизпълнение на договорените клаузи, причинено от форсмажорни обстоятелства.

Чл. 32. Отговорност не се дължи от страните при случай на наличие на непреодолима сила, дефиницията за която страните се съгласяват да се счита тази определена от законодателя в чл. 306 от Търговския закон.

Чл. 33. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ПРОДАВАЧА в размер на ............. (Словом: ...........................................................) лв., представляваща 1% от прогнозната стойност на договора, преди подписване на този договор.

(2) КУПУВАЧЪТ може да прихване гаранцията, ако са му причинени щети, вследствие нарушения в количеството и качеството на доставката от страна на ПРОДАВАЧА.

(3) Гаранцията се връща на ПРОДАВАЧА в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора, ако не е прихваната за обезщетяване на вреди. Върху размера на гаранцията не се начислява лихва.

Чл. 34. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от КУПУВАЧА, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на КУПУВАЧА той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

# VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. Настоящият договор се прекратява:

(1) С изтичане на срока на договора по чл. 2.

(2) С окончателното му изпълнение.

(3) По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.

(4) Едностранно от КУПУВАЧА с писмено предизвестие отправено до ПРОДАВАЧА, считано от датата на получаване при ответната страна.

(5) По реда на чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 36. КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ПРОДАВАЧЪТ:

(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни;

(2) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

(3) По реда на чл. 73 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Чл. 37. Страните по настоящия договор за обществена поръчка имат право да изменят договора и при условията на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 38. Всяка от страните има право да развали договора в случай, че другата страна виновно не изпълнява задълженията си. Договорът се счита за развален от момента на получаване на писменото изявление от изправната до неизправната страна.

Чл. 39. КУПУВАЧЪТ не дължи на ПРОДАВАЧА неустойки и обезщетения за пропуснати ползи във връзка с прекратяването на договора по чл. 35, ал. 4.

# ІX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ (ако е приложимо)

Чл. 40. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) календарни дни от сключване на настоящия договор. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ПРОДАВАЧА от отговорността му за изпълнение на настоящия договор.

(2) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изпрати копие на договора или допълнителното споразумение на КУПУВАЧА заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(3) Подизпълнителят/ите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Чл. 41. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 42. КУПУВАЧЪТ приема изпълнението на дейност по договора, включена в предмета на обществената поръчка, за която ПРОДАВАЧЪТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ПРОДАВАЧА и на подизпълнителя.

Чл. 43. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ПРОДАВАЧА или на КУПУВАЧА, КУПУВАЧЪТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до КУПУВАЧА чрез ПРОДАВАЧА, който е длъжен да го предостави на КУПУВАЧА в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ПРОДАВАЧЪТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) КУПУВАЧЪТ има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

# X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. Договорът влиза в сила съгласно условията на Раздел ІІ, чл. 2 от настоящия договор и при условие, че са изпълнени задълженията на ПРОДАВАЧА по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 45. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Чл. 46. При възникване на спорове, страните уреждат отношенията помежду си доброволно чрез преговори, а при невъзможност от доброволно уреждане от компетентния съд в гр. София. Тази уговорка се прави на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК.

Чл. 47. Страните по договора не могат да възлагат или да изпълняват друго, което не е предмет на този договор.

Чл. 48. Всички изменения и допълнения към настоящия договор се сключват в писмена форма.

Чл. 49. Адресите и банковите сметки на страните по договора са:

(1) На Купувача - “В и К” ЕООД София:

Адрес: гр. София 1220, бул.”Рожен”№15;

Банкова сметка - IBAN: BG21CECB97901041084800, BIC: CECBBGSF;

Банка: “ЦЕНТРАЛНА КОПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон гр. София

(2) На Продавача - “..............................................................”, гр. ..................:

Адрес: гр. ..................................., ул. “.................................................” № .......;

Банкова сметка - IBAN: .............................................., BIC: ............................;

Банка: “...............................................” АД, клон ...............................................

(3) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в седем дневен срок от промяната.

Чл. 50. Неразделна част от този договор са:

1.	Техническа спецификация, изготвена от Купувача - Приложение № 1;

2.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, подадено в процедурата публично състезание - Приложение № 2;

3.	Ценово предложение на Продавача, подадено в процедурата публично състезание - Приложение № 3.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

КУПУВАЧ:				     ПРОДАВАЧ:

“В и К”ЕООД София			     ……………………………

………………………

ИЗП. ДИРЕКТОР/

УПРАВИТЕЛ: ________________		УПРАВИТЕЛ: ________________

(Никола Нитов)				   (…………………)

### УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на водомери“

СЪДЪРЖАНИЕ:

- ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И КОЛИЧЕСТВО

- РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ

- МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

- ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ; МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА; РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА; ВРЪЧВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА; ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО ИМ

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ;

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ; ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ; МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА; ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ; ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- ОБЖАЛВАНЕ

- ДРУГИ УКАЗАНИЯ

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И КОЛИЧЕСТВО

Предмет на обществената поръчка е: “Доставка на водомери”, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие в процедурата.

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на доставки водомери, осъществявани чрез покупка на водомери за нуждите на “В и К” ЕООД София, необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на Дружеството, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация, публикувана в Профила на купувача, на електронната страница на Възложителя.

Поръчката ще се изпълнява чрез доставки с количества, определени по предварителни писмени заявки на Възложителя, съобразно нуждите на “В и К” ЕООД София в съответствие с предложената оферта на  участника, определен за Изпълнител.

В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на Възложителя към необходимите водомери за нуждите на “В и К” ЕООД София.

Количествата на водомерите по всяка доставка ще се определят според текущите писмени заявки на Възложителя регулярно през срока на действие на договора.

Приблизителна обща стойност на обществената поръчка е в размер на 
270 000.00 (Словом: двеста и седемдесет хиляди лева и нула стотинки) лв. без ДДС за срока на договора, определена в съответствие с нормативните разпоредби на чл. 21 от ЗОП.

Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) календарни години или 24 месеца, считано от датата на приключване на действащия договор или от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, когато е последваща.

Всеки Участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка само за изпълнение на целия обем от предмета на поръчката. Всеки Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.

2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Решението за откриване на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка, е взето с Решение № ОП-6/............2019 г. на Управителя на “В и К”ЕООД София, с което фактически са одобрени Обявлението за поръчка - комунални услуги и Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител на обществената поръчка е представляващия “Водоснабдяване и канализация” ЕООД София.

4. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ

4.1. Обществената поръчка се възлага чрез публично състезание, на основание чл. 176 и следващите във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2; чл. 5, ал. 4, т. 2; чл.18, ал. 1, т. 12; чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, с договор за изпълнение на обществената поръчка.

4.2. Възложителят сключва с определения Изпълнител писмен договор за обществената поръчка при условията и по реда на чл. 112 от ЗОП.

5. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Място на изпълнение на поръчката - доставките да се извършват франко склада на “В и К” ЕООД София, Централно управление – гр. София, бул.”Рожен”15.

5.2. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) години или 24 месеца, считано от датата на приключване на действащия договор или от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, когато е последваща.

6. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

6.1. Условия и начин на финансиране - финансиране със собствени средства.

6.2. Условия и начин на плащане:

1. Плащането на цената се извършва от “В и К” ЕООД София със собствени средства;

2. Всички плащания се извършват в левове по банков път срещу издадена фактура, оформена съобразно изискванията на закона, придружена с приемателно-предавателен протокол за доставените изделия, в срок не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след извършване на всяка доставка и представяне на фактурата придружена с приемо предавателен протокол;

3. Плащането се извършва по цени, предложени в Ценовото предложение за участие в процедурата на определения за Изпълнител на обществената поръчка участник.

7. ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ; МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА; РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА; ВРЪЧВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

7.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства по смисъла на § 2, т. 10 от ДР на ЗОП (чрез електронната страница на “В и К” ЕООД София) до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

7.2. Документацията за участие с подробни данни и изисквания, необходими за подготовка на офертата се публикува в Профила на купувача, раздел Процедури по ЗОП на електронната страница на “В и К” ЕООД София в деня на публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки.

7.3. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от Участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в Деловодството на “В и К” ЕООД София - гр. София, бул. „Рожен”№15, в срока указан в обявлението, публикуван в Регистъра на Агенцията по обществени поръчки и в профил на купувача.

7.4. При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 (пет) дни - при поръчки за доставки и/или услуги, а при поръчки за строителство - до 7 (седем) дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.

7.5. Разясненията се публикуват на Профила на купувача, раздел Процедури по ЗОП в срок до 3 (три) дни от получаване на искането и в тях не се посочва, лицето, направило запитването.

7.6. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 7.4.

7.7. Решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата се изпраща:

7.7.1. на адрес, посочен от Участника:

1. на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, или

2. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

7.7.2. по факс.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

8.1. Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено (чл. 10, ал. 1 от ЗОП).

8.2. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

8.3. В случай че, участникът е обединение, което не е юридическо лице, Възложителят изисква от обединението да представи копие от документ (договор, споразумение и др.), от който да е видно правното основание  за създаване на обединението.

8.4. В обявената процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки Участник, който отговаря на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, както и на предварително обявените условия, посочени в настоящата документация за участие от Възложителя.

А) ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

8.5. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка Участник, когато (чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП):

8.5.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

8.5.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 8.5.1, в друга държава членка или трета страна;

8.5.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на Участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

8.5.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

8.5.5. е установено, че:

1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

8.5.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен;

8.5.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8.6. Основанията по т. 8.5.1, 8.5.2 и 8.5.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (чл. 54, ал. 2 от ЗОП).

8.7. Точка 8.5.3 не се прилага, когато:

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

2. размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

8.8. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП):

8.8.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че Участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

8.9. Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание по т. 8.8.1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

8.10. В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 40 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

8.11. Лицата по т. 8.10 (1) и (2) са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата, които управляват или представляват дружеството съгласно чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

Търговски закон: Чл. 84, ал. 1 от ТЗ - “Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице”; чл. 89, ал. 1 от ТЗ - “Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго”;

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници (ако са юридически лица - за техните представители), които управляват и представляват дружеството съгласно чл. 105 от Търговския закон;

Търговски закон: Чл. 105 от ТЗ - “Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници”;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, т.е. за управителя (управителите), а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, т.е. за едноличния собственик на капитала (когато е юридическо лице - неговия ръководител) или определения от него управител;

Търговски закон: Чл. 141, ал. 1 - “Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание”; Чл. 141, ал. 2 от ТЗ - “Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица”; чл. 147, ал. 1 от ТЗ - “Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството”;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

Търговски закон: Чл. 241, ал. 1 - “Акционерното дружество се управлява и представлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет”; чл. 242, ал. 1 - “Надзорният съвет не може да участвува в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет”; Чл. 244, ал. 1 - “Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица”;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

Търговски закон: Чл. 256 - “Органите за управление на командитното дружество с акции са определените в този закон органи за управление на акционерното дружество по едностепенната система”; Чл. 244, ал. 1 - “Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица”;

6. при едноличния търговец - физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

8.12. Когато изискванията по т. 8.5.1, 8.5.2 и 8.5.7 (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т. 8.5.1, 8.5.2 и 8.5.7 от настоящите условия се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

8.13. Участник, за когото са налице основания по т. 8.5 и 8.8 от този раздел (чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП), има право да представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП и чл. 45, ал. 2 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Тези мерки се описват в ЕЕДОП.

8.14. Възложителят отстранява от процедурата Участник, за когото са налице основанията по т. 8.5 и 8.8 от този раздел (чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП), възникнали преди или по време на процедурата.

8.15. Точка 8.14 от този раздел се прилага и когато Участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

8.16. За доказване на липсата на основанията за отстраняване Участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по т. 8.5.1 от настоящия раздел (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) - свидетелство за съдимост на лицата по чл. 40 от ППЗОП;

2. за обстоятелството по т. 8.5.3 от настоящия раздел (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на Участника;

3. за обстоятелството по т. 8.5.6 от настоящия раздел (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

4. за обстоятелствата по т. 8.8.1 от настоящия раздел (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

8.17. Когато в удостоверението по т. 8.16 (3) се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 8.5.6 от настоящия раздел (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП), Участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

8.18. Когато Участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 8.16 от настоящия раздел, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

8.19. В случаите по т. 8.18, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, Участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

8.20. Възложителят няма право да изисква представянето на документите по т. 8.16, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на Възложителя по служебен път.

Б) КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

8.21. Възложителят определя по отношение на Участниците критерии за подбор, които се отнасят до:

1. годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;

2. икономическото и финансовото състояние;

3. техническите и професионалните способности.

8.22. Възложителят посочва критериите за подбор и документите, чрез които се доказва изпълнението им, в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и в документацията за участие. С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост.

8.23. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

8.24. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Информацията за съответствието с критериите за подбор по т. 8.24 се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП единствено на Част ІV: “Критерии за подбор”, Раздел : “Общо указание за всички критерии за подбор”.

8.24.1. Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60, ал. 1 и 2 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението:

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

8.25. Икономическо и финансово състояние на участниците:

Информацията за съответствието с критериите за подбор по т. 8.25 се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП единствено на Част ІV: “Критерии за подбор”, Раздел : “Общо указание за всички критерии за подбор”.

8.25.1. Изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на Участниците в съответствие с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, изчислен на база годишните обороти по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП;

8.25.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на Участниците по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението:

1. копие от Отчета за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2013; 2014; 2015 г.);

В случай, че изискуемите документи по т. 8.25.2 (1) от настоящите условия за участие са публикувани в публичен регистър в Република България достатъчно е да се посочи регистъра, без да се представят документите на хартиен носител;

2. справка по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за общия оборот за всяка от последните три приключили финансови години (2013; 2014; 2015 г.), в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Когато по основателна причина Участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи по т. 8.25.2 от настоящите условия, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Възложителят не поставя изисквания към участниците относно икономическо и финансово състояние на участниците.

8.26. Технически и професионални способности на участниците:

Информацията за съответствието с критериите за подбор по т. 8.26 се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП единствено на Част ІV: “Критерии за подбор”, Раздел : “Общо указание за всички критерии за подбор”.

8.26.1. Изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на Участниците в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1, 2 и 9 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението:

1. да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата;

* Под предмет “сходен” с предмета на настоящата поръчка ще се счита доставка на водомери по предмета на обществената поръчка.

Минимално изискване: Всеки участник в процедурата трябва да има изпълнени минимум три доставки с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка;

2. да разполагат с необходимия брой технически лица, които отговарят за контрола на качеството.

Минимално изискване: Всеки участник в процедурата трябва да има поне едно техническо лице, отговарящо за контрола на качеството при изпълнение на поръчката;

3. стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти;

Минимално изискване: Всеки участник в процедурата трябва да представи следните документи:

а) Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентни стандарти на производителя на стоките по предмета на обществената поръчка – към предложение за изпълнение;

б) Сертификат за съответствие, издаден от оторизиран орган в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (НСИОССИ, обн. ДВ, бр. 80 от 03.10.2006 г. (отм.); или валидно удостоверение за одобрен тип, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в съответствие с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на НСИОССИ (отм.); или валиден сертификат за ЕИО одобрен тип в съответствие § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на НСИОССИ (отм.); или MID сертификат за оценка на съответствието или еквивалентни;

4. да са производители, директни вносители, оторизирани дистрибутори или да са сключили договор за дистрибуция и/или продажба на стоките, които са предмет на поръчката, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка;

Минимално изискване: Всеки участник в процедурата трябва да представи документи и/или декларация, удостоверяващи, че е производител, директен вносител, оторизиран дистрибутор или е сключил договор за дистрибуция и/или продажба на стоките, които са предмет на поръчката, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка;

8.26.2. Документи за доказване на техническите и професионалните способности на Участниците по чл. 64, ал. 1, т. 2, 3 и 10 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението:

1. списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка - удостоверение, издадено от получателя, или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката;

2. списък на техническите лица, които отговарят за контрола на качеството;

3. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентни стандарти на производителя на стоките по предмета на обществената поръчка – към предложение за изпълнение на поръчката; Сертификат за съответствие, издаден от оторизиран орган в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (НСИОССИ, обн. ДВ, бр. 80 от 03.10.2006 г. (отм.); или валидно удостоверение за одобрен тип, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в съответствие с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на НСИОССИ (отм.); или валиден сертификат за ЕИО одобрен тип в съответствие § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на НСИОССИ (отм.); или MID сертификат за оценка на съответствието или еквивалентни;

4. документи и/или декларация, удостоверяващи, че е производител, директен вносител, оторизиран дистрибутор или е сключил договор за дистрибуция и/или продажба на стоките, които са предмет на поръчката, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка.

8.27. Използване на капацитета на трети лица:

8.27.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност;

8.27.2. по отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет;

8.27.3. когато Участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения;

8.27.4. третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор по т. 8.24, 8.25 и 8.26 от този раздел, за доказването на които Участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата по т. 8.5 и 8.8 (чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

8.28. Подизпълнители:

8.28.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Информацията за подизпълнителите се посочва в Част ІІ, Раздел В и Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

8.28.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор по т. 8.24, 8.25 и 8.26 от този раздел, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата по т. 8.5 и 8.8 (чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

8.28.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 8.28.2.

В) ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

8.29. При подаване на офертата за участие в процедурата Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по т. 8.5 и 8.8 от този раздел (чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) и съответствие с критериите за подбор по т. 8.24, 8.25 и 8.26 чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Информацията за съответствието с критериите за подбор по т. 8.24, 8.25 и 8.26 от този раздел се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП единствено на Част ІV: “Критерии за подбор”, Раздел : “Общо указание за всички критерии за подбор”.

8.30. Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор по т. 8.24, 8.25 и 8.26 от този раздел или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 8.29.

8.31. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от Участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата.

8.32. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от Участника, определен за изпълнител, да предостави:

1. актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата по т. 8.5 и 8.8 от този раздел (чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП), както и съответствието с поставените критерии за подбор по т. 8.24, 8.25 и 8.26. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите трябва да са в срока на тяхната валидност - оригинал или нотариално заверено копие;

2. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (декларация се подписва задължително от законния представител на участника);

3. Декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (декларация се подписва задължително от законния представител на участника).

8.33. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват писмено Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 8.5 и 8.8 от този раздел (чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) и чл. 101, ал. 11 от ЗОП в 3-дневен срок от настъпването им.

8.34. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка Участници, за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

8.35. Възложителят отстранява от участие в тази процедура всеки Участник, който не отговаря на нормативно установените изисквания в ЗОП и ППЗОП, както и на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие.

9. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА; ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕТО ИМ

А) ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

9.1. Участниците подават оферти.

9.2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение.

9.3. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата трябва да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците към документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата трябва да съдържа разработки по всички условия, посочени в документацията за участие в процедурата.

9.4. Офертите се изготвят на български език.

9.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки Участник в процедурата може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текстът: “Допълнение/Промяна на офертата” (с входящ номер).

9.6. Всеки Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Не се допуска предлагане на варианти в офертата на Участника.

9.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

9.8. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение;

9.9. “Свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Б) СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, както и на предварително обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация, Участниците в процедурата трябва да представят следните документи:

9.10. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи:

9.10.1. “ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ”, съдържащо:

1. “ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката, по образец № 1;

ЕЕДОП е формуляр, в който има указания за попълване, чрез описване на данните и обстоятелствата, които подлежат на записване. ЕЕДОП не може да бъде подписан от пълномощник.

С ЕЕДОП участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор. В него се предоставя съответната информация, изискана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя;

##### В съответствие с чл. 67 ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез подаване на Единният европейски документ за обществени поръчки в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка еЕЕДОП следва бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Важно!!! Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.), в офертите, подадени след 01.04.2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка еЕЕДОП следва бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание

Методическо указание на Агенция по обществените поръчки може да намерите на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

##### Указание за подготовка на еЕЕДОП:

##### 1) При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

##### 2) Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1).

##### 3) Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно еЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо еЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания еЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

##### 4) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:

##### 4.1) лицата, които представляват участника;

##### 4.2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

##### 4.3) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

##### 5) Лицата по т. 4.1) и 4.2) са, както следва:

##### 5.1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84. ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

##### 5.2) при командитно дружество- неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

##### 5.3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147. ал. 1 от Търговския закон;

##### 5.4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

##### 5.5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1 от Търговския закон;

##### 5.6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

##### 5.7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

##### 5.8) в случаите по т. 5.1) - 5.7) - и прокуристите, когато има такива;

##### 5.9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

##### 6) В случаите т. 5.8), когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

##### 7) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

##### 8) В случаите по т. 7), когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

##### 9) Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

##### 10) В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

##### 11) Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП.

##### Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в обединението, подизпълнителите и третите лица се представя отделен еЕЕДОП.

##### По силата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията за лично състояние по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по горното изречение, когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

##### В съответствие с чл. 62 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности и минималните изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност на участниците се представят документите, в съответствие с 67, ал. 5 от ЗОП.

##### Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

##### Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо;

Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, които се преценяват по реда и при условията на чл. 56 от ЗОП;

3. Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано като юридическо лице, то следва да представи копие от документ (учредителен акт, споразумение, договор и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

а) определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

б) уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство;

в) правата и задълженията на участниците в обединението;

г) разпределението на отговорността между членовете на обединението съгласно предмета на обществената поръчка;

д) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

4. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, по образец № 6;

5. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП, по образец № 7;

6. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, по образец № 8;

9.10.2. “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, съдържащо:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на Участника (оригинал или нотариално заверено копие);

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, по образец № 2 и приложенията към него, а именно:

а) Документ/декларация от производителя за гаранция с гаранционни условия на предлаганите водомери;

б) Документи и/или декларация, удостоверяващи, че участникът разполага със складова база и транспорт за срочна доставка на заявените количества;

в) Други документи и доказателства по преценка на участника.

Към предложението за изпълнение на поръчката, ако е приложимо, се прилага декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Конфиденциална информация по смисъла на чл. 102, ал. 1 от ЗОП е тази във връзка с наличието на търговски тайни. Съгласно разпоредбите на чл. 102, ал. 2 от ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “в” от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по образец № 3;

4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “г” от ППЗОП за срока на валидност на офертата, по образец № 4;

5. Мостри, описание и снимки на стоките, които ще се доставят;

9.10.3. “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, по образец № 5, съдържащо:

1. Предложена цена на придобиване - единична цена за един брой водомер, без ДДС, и обща цена на офертата за доставка на предлаганите водомери, формирана от сумата на единичните цени на изделията. Цената следва да е в лева, с точност до втория десетичен знак;

2. Срок на плащане - плащането се извършва в срок не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след извършена всяка доставка и представяне на фактурата придружена с приемо-предавателен прокол. Срокът да отговаря на чл.302а, ал.2 от ТЗ..

Предлаганата цена на придобиване се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, наименованието / името на участника, който се поставя в плика с офертата.

Ако са констатирани аритметични грешки те се отстраняват при спазване на следните правила:

а) при различия между сумите, записани с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

б) при несъответствие между предложената единична и обща цена за валидна ще се счита представената единичната цена на офертата, като общата стойност се преизчислява съобразно единичната цена.

Никаква информация, свързана с предлаганата цена на придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

9.10.4. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника, по образец № 9.

Участник, който представи оферта, която не отговаря на ЗОП, ППЗОП и т. 9.10 от настоящите условия за участие и провеждане на публично състезание по ЗОП, както и при несъответствие с техническата спецификация към документацията, се отстранява от участие в процедурата. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка Участник, който не докаже отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Освен на основанията по чл.  54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията за участие;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

В) ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА

9.11. Указания за попълване на офертата от Участника:

9.11.1. Участникът попълва, подписва и подпечатва текста на офертата по приложения образец;

9.11.2. Всички документи, информация и сертификати, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Всички приложени документи на чужд език, които представляват доказателства, изисквани от Възложителя, задължително се придружават с превод на български език. Допуска се изключение единствено за технически каталози и брошури;

9.11.3. Всички документи трябва да са в срока на тяхната валидност, когато такава изрично е записана в тях;

9.11.4. Документите, информацията и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в регистрацията и/или надлежно упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции. Пълномощникът не може да подписва декларациите, които са лични и се подписват от указаните в документацията лица;

9.11.5. Всички копия на документи се заверяват с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация;

9.11.6. В случаите, когато Възложителят не изисква изрично оригинал на документ, Участникът може да представи копие на същия, заверено от лицето с представителна власт или упълномощеното от него лице и подпечатано с печата на фирмата на Участника;

9.11.7. Всички каталожни, рекламни и други материали, които не се използват като доказателства за възможностите на Участника да изпълни поръчката могат да бъдат представени без превод;

9.11.8. Предложените цени следва да бъдат в български лева, с точност до втория десетичен знак, записани в цифри, единична цена, и обща цена на офертата, формирана от сумата на единичните цени на изделията, която се записва цифром и словом. Предлаганата цена на обществената поръчка се образува съгласно изискванията в Ценовото предложение - образец, приложено към документацията за участие. В Ценовото предложение трябва да се представи единична цена за един брой водомер, и обща цена за доставка на предлаганите водомери, формирана от сумата на единичните цени на изделията. В предложената цена се включват всички необходими разходи, които Участникът смята, че ще извърши при изпълнението на обществената поръчка;

9.11.9. Офертата се попълва на български език на компютър, пишеща машина или на ръка, без задрасквания и поправки.

Г) ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

9.12. Указания за подаване на офертата от Участника:

9.12.1. Подаването на офертата задължава Участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на Участника  може да доведе до отстраняването му. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител;

9.12.2. Документите и мострите, свързани с участието в процедурата, се представят от Участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в Деловодството на “В и К”ЕООД София - гр. София, бул.”Рожен”№15;

9.12.3. Документите и мострите по т. 9.12.2 се представят в отделни запечатани непрозрачни опаковки, върху които се посочват:

1.наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - обособените позиции, за които се подават документите;

9.12.4. Опаковките се адресират:

До “Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, гр. София, 1220, бул.”Рожен”№15:

1. ОФЕРТА за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на водомери”;

2. МОСТРИ за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на водомери”.

9.12.6. Опаковките по т. 9.12.3 включват документите по т. 9.10.1 и 9.10.2 от този раздел (чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП), опис на представените документи по т. 9.10.4, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение  по т. 9.10.3 (чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП);

9.12.7. Когато Участник подава оферта за повече от една обособена позиция (когато е приложимо), в опаковката по т. 9.12.3 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по т. 9.10.2 от този раздел (чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП) и отделни непрозрачни пликове с надпис “Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

9.13. Получените оферти и мостри при Възложителя се завеждат в ЕДСД дневник на деловодството в дружеството, в който се отбелязват:

1. подател на офертата;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

9.14. При получаване на офертата и мострите върху опаковките по т. 9.12.3 се отбелязват входящият номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

9.15. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

9.16. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в ЕДСД двевника на Деловодството в дружеството.

9.17. В случаите по т. 9.16 не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

9.18. В случай, че Участникът изпрати офертата си чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка всички разходи, свързани с това, са за сметка на Участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на Участника.

9.19. Получените оферти и мостри се предават на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП, за което се съставя протокол с данните по 
т. 9.13 за подател на офертата, получаване и причини за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

Д) СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

9.20. Срокът на валидност на офертите е времето, през което Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

9.20.1. Офертите следва да бъдат валидни най-малко 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за получаване на офертите;

9.20.2. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата като несъответстващи на изискванията;

9.20.3. Възложителят кани Участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

9.21. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на Участниците.

Неизпълнението на горепосочените изисквания, описани в т. 9.11, т. 9.12 и т. 8.20 от настоящите условия е основание за отстраняване на Участника.

10. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Гаранция за изпълнение на договора - Участникът, определен за изпълнител при подписването на договора, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка.

10.2. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 1% от прогнозната стойността на договора, при условията на чл. 111, ал. 2 и 5 от ЗОП.

10.3. Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя - IBAN: BG21CECB97901041084800, BIC: CECBBGSF при “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон – гр. София.

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

10.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

10.5. Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

10.6. “В и К” ЕООД София освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

10.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

11. МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

11.1. Офертите ще бъдат отворени в административната сграда на “В и К” ЕООД София, гр. София, бул. „Рожен”№15 в срока посочен в обявлението.

11.2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат за присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

12. КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ; ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

12.1. Възложителят назначава Комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.

12.2. След изтичането на срока за получаване на офертите Възложителят назначава комисията по т. 12.1 със заповед, в която определя:

1. поименния състав и лицето, определено за председател;

2. сроковете за извършване на работата;

3. място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

12.3. Председателят на комисията по т. 12.2 (1):

1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата й;

2. информира Възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поставените задачи в посочените срокове;

3. отговаря за правилното съхранение на документите до предаването им за архивиране;

4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си.

12.4. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите Участниците се уведомяват чрез Профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

12.5. Комисията по т. 12.1 започва работа след получаване на представените оферти и протокола по т. 9.19.

12.6. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване (чл. 54, ал. 2 от ППЗОП).

12.7 Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.

12.8. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

12.9. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри”.

12.10. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 12.7 – 12.9.

12.11. Комисията разглежда документите по т. 9.10.1 (чл. 39, ал. 2 от ППЗОП) за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол.

12.12. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, Комисията ги посочва в протокола по т. 12.11 и изпраща протокола на всички Участници в деня на публикуването му в Профила на купувача.

12.13. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола по т. 12.11 Участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

12.14. Възможността по т. 12.13 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от Участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

12.15. След изтичането на срока по т. 12.13 Комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на Участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

12.16. На всеки етап от процедурата Комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от Участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От Участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на Участниците.

12.17. Комисията не разглежда техническите предложения на Участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

12.18. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

12.19. Ценовото предложение на Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря (чл. 57, ал. 1 от ППЗОП).

12.20. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, Комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

12.21. Не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения Комисията обявява най-малко чрез съобщение в Профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 12.6. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Възложителят обявява на електронната си страница чрез публикация в Профила на купувача, към досието на поръчката датата, часа и мястото на отваряне на плика с надпис “Предлагани ценови параметри” на участниците.

12.22. Когато предложение в офертата на Участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

12.23. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

12.24. Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

12.25. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

12.26. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако Участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с т. 12.25 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

12.27. Комисията предлага за отстраняване от процедурата:

1. участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, както и не е представил някой от необходимите документи или информация по т. 9.10 от «Условията за участие и провеждане на открита процедура по ЗОП»;

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

5. участници, които са свързани лица.

12.28. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.

12.29. Протокола по т. 12.28 се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби на чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

12.30. Към протокола се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като оценителни таблици, мотивите за особените мнения и други.

12.31. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

12.32. Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между Участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в протокола по т. 12.28.

12.33. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

13. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ; ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ; МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

13.1. Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.

13.2. Възложителят определя Изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерия за възлагане, посочен в обявлението - най-ниска цена.

13.3. Оценяването на офертите се извършва от Комисията по предварително избрания и обявен от Възложителя в обявлението критерий.

13.4. След като завърши проверката по допустимостта на офертите и разглеждането им по същество, Комисията пристъпва към разглеждане съдържанието на допуснатите оферти, оценява ги в съответствие с предварително избрания критерий, посочен в обявлението и ги класира.

13.5. Определяне оценката на офертите:

Показатели за оценка на предложенията и начин за определяне тежестта им в комплексната оценка по критерия „оптимално съотношение качество/цена”.

Показателите по които ще се оценяват предложенията както и тяхната тежест в комплексната оценка са както следва:

КО (Комплексна Оценка) = ЦО1 (Ценова Оценка Едно- и Многоструйни)  + 
ЦО2 (Ценова Оценка Волтманови) +  ЦО3 (Ценова Оценка Комбинирани) + 
ЦО4 (Ценова Оценка Предплатени водомери с безжичен контрол) + СД(Оценка Срок на Доставка)

# ЦО1 - Ценовата Оценка за Едно- и Многоструйните водомери се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжест „50” за видовете водомери по техническите предложения №1.1 и №1.2

ЦО1 = (Сmin : Cn) х 50, където

ЦО1 – оценка на предложена цена на разглежданото предложение за едноструйни и многоструйни водомери

Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за едноструйни и многоструйни водомери в лева без ДДС

Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени на единичните цени за едноструйни и многоструйни водомери, в лева без ДДС на оценяваното предложение

50 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.

# ЦО2 - Ценовата Оценка за Волтмановите водомери се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжестта „20” за видовете водомери по техническо предложение  №1.3.

ЦО2 = (Сmin : Cn) х 20, където

ЦО2 – оценка на предложена цена на разглежданото предложение за волтманови водомери

Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за волтманови водомери в лева безДДС

Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени за волтманови водомери, в лева без ДДС на оценяваното предложение

20 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.

# ЦО3 - Ценовата Оценка за Комбинираните водомери се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжестта „10” за видовете водомери по техническо предложение  №1.4.

ЦО3 = (Сmin : Cn) х 10, където

ЦО3 – оценка на предложена цена на разглежданото предложение за комбинирани водомери

Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за комбинирани водомери в лева безДДС

Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени за комбинирани водомери, в лева без ДДС на оценяваното предложение

10 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.

# ЦО4 - Ценовата Оценка за Предплатени водомери с безжичен контрол се формира като съотношение на минимално предложеният аритметичен сбор на единичните цени към предложеният аритметичен сбор на единичните цени на разглежданото предложение умножено по тяжестта „10” за видовете водомери по техническо предложение  №1.4.

ЦО4 = (Сmin : Cn) х 10, където

ЦО4 – оценка на предложена цена на разглежданото предложение за комбинирани водомери

Сmin - най-ниската предложена цена, аритметичен сбор на единичните цени за комбинирани водомери в лева безДДС

Cn – цената, аритметичен сбор на единичните цени за комбинирани водомери, в лева без ДДС на оценяваното предложение

10 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка.

СД – Оценка за предложения Срок на Доставка се формира като съотношение на предложения минимален срок за доставка към предложения срок за доставка на разглежданото предложение умножено по тяжестта „10” за  всички видове водомери

СД = (Gmin : Gn) х 10, където

СД – оценка на предложения срок за доставка, еднакъв за всички видове водомери, на разглежданото предложение

Gn –срок за доставка на оценяваното предложение, еднакъв за  всички видове водомери в дни цяло число;

Gmax – предложеният минимален срок за доставка, еднакъв за  всички видове водомери, в дни цяло число;

10 - относителната тяжест на показателя в комплексната оценка

Предложението, получило най-висока окончателна оценка се класира на първо място и получава право да договаря доставката при условия декларирани от него.

13.6. Класиране на участниците:

Класирането на Участниците се извършва за целия обем от предмета на обществената поръчка съгласно «Методика за оценка на офертите». На първо място се класира Участникът, получил максимална комплексна оценка. Класирането на останалите участници ще става в нисходящ ред съответно на получените им оценки.

13.7. Критерия по т. 13.2 („оптимално съотношение качество/цена”) се прилага за оценяване на оферти, които:

1. отговарят на предварително обявените от Възложителя условия; и

2. са подадени от Участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, и които отговарят на критериите за подбор, определени от Възложителя.

13.8. Комисията разглежда и оценява всяка допусната оферта по методиката за определяне на оценката по всеки показател, подробно описана в документацията за участие в процедурата.

13.9. Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

14. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА; ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

14.1. Възложителят определя за изпълнител на поръчката Участник, за когото са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

14.2. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

14.3. Възложителят изпраща решенията по т. 14.2 в един и същи ден на участниците и се публикуват в профила на купувача.

14.4. Възложителят в срока по чл. 14.3 публикува в профила на купувача и протоколите на комисията за провеждане на процедурата при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 от ППЗОП.

14.5. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора.

14.6. Възложителят сключва с определения Изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният Изпълнител (чл. 112, ал.1 от ЗОП):

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;

2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

3. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на обявената поръчка.

14.7. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по т. 14.6, или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

14.8. В случаите по т. 14.7 Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

14.9. Когато определеният за Изпълнител участник откаже да сключи договор, Възложителят прекратява процедурата или определя за Изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно.

14.10. Когато определеният Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като Изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

14.11. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

14.12. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител (чл. 112, ал. 6 от ЗОП).

14.13. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:

1. изпълнителят е определен в резултат на:

а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 9 и 13 от ЗОП и има само един поканен участник, или

б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 9 и 13 от ЗОП, открита на основание чл. 138, ал. 1 или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП и има повече поканени участници; или

2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати.

14.14. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл. 138, ал. 1 или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

14.15. Не се допуска сключване на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се продължава. Договори, сключени в нарушение на правилата на чл. 113, ал. 1 и 2 от ЗОП, се смятат за сключени за една година.

14.16. Договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни само в съответствие с нормативните разпоредби на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

14.17. Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон или в договора случаи или когато (чл. 118, ал. 1 от ЗОП):

1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

14.18. В случаите по т. 14.17 (2) и (3) Възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

15. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ; ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

15.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата (чл. 66, ал. 2 от ЗОП).

15.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 15.2.

15.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

15.5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия (чл. 66, ал. 11 от ЗОП):

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

15.6. При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 15.5.

15.7. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с Подизпълнителите, посочени в офертата.

15.8. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП (чл. 71, ал. 2 от ППЗОП).

15.9. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

15.10. Не е нарушение на забраната по т. 15.9 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

16.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение по реда на чл. 110, ал. 1 от ЗОП, когато:

1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един Участник за преговори;

2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи в съответствие с определенията за “неподходяща оферта” и “неподходящо заявление за участие” в § 2, т. 25 и 26 от ДР на ЗОП;

3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;

4. първият или вторият класиран Участник откаже да сключи договор;

5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

16.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение по реда на чл. 110, ал. 2 от ЗОП, когато:

1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;

2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;

3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

3. Участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

17. ОБЖАЛВАНЕ

17.1. На обжалване по реда на Част шеста, Глава двадесет и седма от ЗОП подлежи всяко решение на Възложителя по процедура за (чл. 196, ал. 1 от ЗОП):

1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез сключване на рамково споразумение, динамична система за покупки или квалификационни системи;

2. сключване на рамково споразумение;

3. създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи;

4. конкурс за проект.

17.2. Решенията по т. 17.1 (чл. 196, ал. 1 от ЗОП) се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

17.3. На обжалване по реда на Част шеста, Глава двадесет и седма от ЗОП подлежат и решенията по чл. 175, ал. 5 от ЗОП.

17.4. На обжалване по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 196, ал. 1 от ЗОП (чл. 196, ал. 5 от ЗОП).

17.5. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от (чл. 197, ал. 1 от ЗОП):

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 от ЗОП - срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;

3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

4. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 10 и 13 от ЗОП;

6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;

7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.

17.6. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

17.7. Жалба може да се подава от:

1. всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 197, ал. 1, т. 1 – 5 и 8 и 
ал. 2 от ЗОП;

2. всеки заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по чл. 197, 
ал. 1, т. 2, 6 и 7 и ал. 2 от ЗОП;

3. всеки заинтересован кандидат или участник - в случаите по чл. 197, 
ал. 1, т. 5 и 7 и ал. 2 от ЗОП.

17.8. В срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по обявена процедура могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

17.9. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

17.10. Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство с разпореждане в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея. В разпореждането се определя член на комисията, който наблюдава проучването по жалбата и при необходимост дава указания. За образуваното производство се уведомява Възложителят (чл. 200, ал. 1 от ЗОП).

17.11. Възложителят изпраща становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства, в тридневен срок от получаване на уведомлението по чл. 200, ал. 1 от ЗОП.

17.12. Жалба срещу решение, действие или бездействие на Възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка “спиране на процедурата” (чл. 203, ал. 1 от ЗОП).

17.13. Искане за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаването на жалбата. Не може да се прави искане за налагане на временна мярка, когато се обжалва решение, действие или бездействие на Възложителя, свързано с процедура по чл. 138, ал. 1, или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

17.14. Когато с жалбата е поискана временната мярка по чл. 203, ал. 1 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

17.15. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато решението е взето в процедура, открита на основание чл. 138, ал. 1, или чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

17.16. Когато се обжалва решението за определяне на изпълнител, Възложителят може в срока за представяне на становището по чл. 200, ал. 2 от ЗОП да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението. Искане за предварително изпълнение, направено след този срок, не се разглежда от Комисията за защита на конкуренцията.

18. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

18.1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от Участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.

18.2. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решение на Управителя на “В и К” ЕООД София, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

2. Обявление за поръчка - комунални услуги;

3. Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка;

4. Методика за оценка на офертите;

5. Проект на договор за изпълнение на поръчката;

6. Условия за участие и провеждане на процедура публично състезание по чл.18, т.12 от ЗОП;

7. Образци на документи и указание за подготовката им.

Документа с най-висок приоритет е посочен на първо място.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания, като в този смисъл в публикуваните документи в профила на купувача по повод провеждането на обществени поръчки се заличават личните данни (трите имена и  подписи).