Приложение 1

предложени ЦеновИ ПАРАМЕТРИ

Съгласно техническата спецификация

Тръби РЕ 100 - CEN 12201-1; 2 или еквивалентен - PN 10.

| Тип на тръбата | Диаметър мм | дебелина на стената мм | Тегло kg I m | Работно налягане atm | Ед.Цена лева/мл без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 32 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 40 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 50 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 63 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 75 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 90 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 110 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 125 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 140 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 160 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 180 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 200 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 225 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 250 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 280 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 315 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 355 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 400 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 450 |  |  | 10 |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 500 |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Сбор на единичните цени |  | Σ= |

Забележка:

HDPE - тръбите се доставят както следва:

за диаметри Ø 25 ÷ Ø 110 - руло - РЕ 100 CEN 12201 - 2;

за диаметри Ø 63 ÷ Ø 110 - пръти - РЕ 100 CEN 12201 - 2, с дължина L = 12 м

за диаметри Ø 125 ÷ Ø 500- пръти - РЕ 100 CEN 12201 – 2 с дължина L = 6 м; 12 м

по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от изискваните количества.

Ще се оценяват предложения с еднаква цена за 1мл за доставка на руло и на пръти;

Приложение 2

Тръби РЕ 100 - CEN 12201 - 1; 2 или еквивалентен - PN 16.

| Тип на тръбата | Диаметър / mm |  |  | дебелина на стената mm | Тегло kg/m |  | Работно налягане atm |  |  | Ед.Цена лева/мл без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 25 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 32 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 40 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 50 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 63 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 75 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 90 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 110 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 125 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 140 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 160 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 180 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 200 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 225 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 250 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| НDРЕ РЕ 100 CEN 12201 - 2 | Ø 280 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 |  | Ø 315 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 |  | Ø 355 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 |  | Ø 400 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 |  | Ø 450 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| HDPE РЕ 100 CEN 12201 - 2 |  | Ø 500 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сбор на единичните цени |  |  |  | Σ= |  |

Забележка:

HDPE - тръбите се доставят както следва:

за диаметри Ø 25 ÷ Ø 110 - руло - РЕ 100 CEN 12201 - 2;

за диаметри Ø 63 ÷ Ø 110 - пръти - РЕ 100 CEN 12201 - 2, с дължина L = 12 м

за диаметри Ø 125 ÷ Ø 500- пръти - РЕ 100 CEN 12201 – 2 с дължина L = 6м; 12 м

по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от изискваните количества.

Ще се оценяват предложения с еднаква цена за 1мл за доставка на руло и на пръти;

# Приложение 3

HDPE - фасонни части РЕ 100 EN 12201- 3 или еквивалентен - РN 10

ляти под налягане за челна заварка

| Фасонна част | Диаметър мм | Работно налягане Bar |  |  | Ед. цена лв. / бр. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коляно 90º | 63 | 10 |  |  |  |
|  | 75 | 10 |  |  |  |
|  | 90 | 10 |  |  |  |
|  | 110 | 10 |  |  |  |
|  | 125 | 10 |  |  |  |
|  | 140 | 10 |  |  |  |
|  | 160 | 10 |  |  |  |
|  | 180 | 10 |  |  |  |
|  | 200 | 10 |  |  |  |
|  | 225 | 10 |  |  |  |
|  | 250 | 10 |  |  |  |
|  | 280 | 10 |  |  |  |
|  | 315 | 10 |  |  |  |
|  | 355 | 10 |  |  |  |
|  | 400 | 10 |  |  |  |
| дъга 60º | 63 | 10 |  |  |  |
|  | 75 | 10 |  |  |  |
|  | 90 | 10 |  |  |  |
|  | 110 | 10 |  |  |  |
|  | 125 | 10 |  |  |  |
|  | 140 | 10 |  |  |  |
|  | 160 | 10 |  |  |  |
|  | 180 | 10 |  |  |  |
|  | 200 | 10 |  |  |  |
|  | 225 | 10 |  |  |  |
|  | 250 | 10 |  |  |  |
|  | 280 | 10 |  |  |  |
|  | 315 | 10 |  |  |  |
|  | 355 | 10 |  |  |  |
|  | 400 | 10 |  |  |  |
|  | 450 | 10 |  |  |  |
|  | 500 |  | 10 |  |  |
| дъга 45º | 63 |  | 10 |  |  |
|  | 75 |  | 10 |  |  |
|  | 90 |  | 10 |  |  |
|  | 110 |  | 10 |  |  |
|  | 125 |  | 10 |  |  |
|  | 140 |  | 10 |  |  |
|  | 160 |  | 10 |  |  |
|  | 180 |  | 10 |  |  |
|  | 200 |  | 10 |  |  |
|  | 225 |  | 10 |  |  |
|  | 250 |  | 10 |  |  |
|  | 280 |  | 10 |  |  |
|  | 315 |  | 10 |  |  |
|  | 355 |  | 10 |  |  |
|  | 400 |  | 10 |  |  |
|  | 450 |  | 10 |  |  |
|  | 500 |  | 10 |  |  |
| дъга 30º | 63 |  | 10 |  |  |
|  | 75 |  | 10 |  |  |
|  | 90 |  | 10 |  |  |
|  | 110 |  | 10 |  |  |
|  | 125 |  | 10 |  |  |
|  | 140 |  | 10 |  |  |
|  | 160 |  | 10 |  |  |
|  | 180 |  | 10 |  |  |
|  | 200 |  | 10 |  |  |
|  | 225 |  | 10 |  |  |
|  | 250 |  | 10 |  |  |
|  | 280 |  | 10 |  |  |
|  | 315 |  | 10 |  |  |
|  | 355 |  | 10 |  |  |
|  | 400 |  | 10 |  |  |
|  | 450 |  | 10 |  |  |
|  | 500 |  | 10 |  |  |
| Тройник | 63 х 63 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 75 х 75 75 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 90 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 110 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 125 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 140 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 160 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 180 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 200 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 225 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 250 х 250 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 280 х 280 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 315 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 355 х 355 х 355 |  |  | 10 |  |
|  | 400 х 400 х 400 |  |  | 10 |  |
|  | 450 x 450 x 450 |  |  | 10 |  |
|  | 500 x 500 x 500 |  |  | 10 |  |
| Тройник Намалител | 63 х 32 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 63 х 50 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 75 х 50 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 75 х 63 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 50 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 63 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 75 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 50 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 63 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 75 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 90 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 63 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 75 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 90 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 110 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 63 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 75 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 90 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 110 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 125 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 63 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 75 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 90 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 110 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 125 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 140 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 75 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 90 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 110 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 125 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 140 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 160 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 63 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 75 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 90 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 110 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 125 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 160 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 63 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 75 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 90 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 110 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 125 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 140 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 160 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 180 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 110 х 250 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 160 х 250 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 180 х 250 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 200 х 250 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 200 х 280 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 225 х 280 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 250 х 280 |  |  | 10 |  |
| Тройник Намалител | 315 х 90 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 110 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 160 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 180 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 200 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 225 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 250 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 280 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 355 х 250 х 355 |  |  | 10 |  |
|  | 355 х 280 х 355 |  |  | 10 |  |
|  | 355 х 315 х 355 |  |  | 10 |  |
|  | 400 х 280 х 400 |  |  | 10 |  |
|  | 400 х 315 х 400 |  |  | 10 |  |
|  | 400 х 355 х 400 |  |  | 10 |  |
|  | 450 x 280 x 450 |  |  |  |  |
|  | 450 x 315 x 450 |  |  |  |  |
|  | 450 x 355 x 450 |  |  |  |  |
|  | 500 x 280 x 500 |  |  |  |  |
|  | 500 x 315 x 500 |  |  |  |  |
|  | 500 x 350 x 500 |  |  |  |  |
|  | 500 x 400 x 500 |  |  |  |  |
| Намалител /редуктор/ дълъг | 50 х 25 |  |  | 10 |  |
|  | 50 х 32 |  |  | 10 |  |
|  | 50 х 40 |  |  | 10 |  |
|  | 63 х 32 |  |  | 10 |  |
|  | 63 х 40 |  |  | 10 |  |
|  | 63 х 50 |  |  | 10 |  |
|  | 75 х 50 |  |  | 10 |  |
|  | 75 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 50 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 50 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 63 |  |  | 10 |  |
| Намалител /редуктор/ дълъг | 125 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х110 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 250 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 250 |  |  | 10 |  |
| Намалител /редуктор/ дълъг | 315 х 280 |  |  | 10 |  |
|  | 355 х 250 |  |  | 10 |  |
|  | 355 x 250 |  |  | 10 |  |
|  | 355 х 280 |  |  | 10 |  |
|  | 355 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 400 х 280 |  |  | 10 |  |
|  | 400 х 315 |  |  | 10 |  |
|  | 400 х 355 |  |  | 10 |  |
|  | 450 x 200 |  |  | 10 |  |
|  | 450 x 315 |  |  | 10 |  |
|  | 450 x 350 |  |  | 10 |  |
|  | 450 x 400 |  |  | 10 |  |
|  | 500 x 315 |  |  | 10 |  |
|  | 500 x 355 |  |  | 10 |  |
|  | 500 x 400 |  |  | 10 |  |
|  | 500 x 450 |  |  | 10 |  |
| Намалител /редуктор/ къс | 50 х 25 |  |  | 10 |  |
|  | 50 х 32 |  |  | 10 |  |
|  | 50 х 40 |  |  | 10 |  |
|  | 63 х 32 |  |  | 10 |  |
|  | 63 х 40 |  |  | 10 |  |
|  | 63 х 50 |  |  | 10 |  |
|  | 75 х 32 |  |  | 10 |  |
|  | 75 х 50 |  |  | 10 |  |
|  | 75 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 50 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 90 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 50 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 110 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 63 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 125 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 75 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 140 х 125 |  |  | 10 |  |
| Намалител /редуктор/ Къс | 160 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х110 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 160 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 90 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 180 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 125 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 200 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 110 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 140 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 225 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 160 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 250 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 180 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 280 х 250 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 200 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 225 |  |  | 10 |  |
|  | 315 х 250 |  |  | 10 |  |  |
|  | 315 х 280 |  |  | 10 |  |  |
|  | 355 х 200 |  |  | 10 |  |  |
|  | 355 х 225 |  |  | 10 |  |  |
|  | 355 х 250 |  |  | 10 |  |  |
|  | 355 х 280 |  |  | 10 |  |  |
|  | 355 х 315 |  |  | 10 |  |  |
| Намалител /редуктор/ къс | 400 х 225 |  |  | 10 |  |  |
|  | 400 х 250 |  |  | 10 |  |  |
|  | 400 х 280 |  |  | 10 |  |  |
|  | 400 х 315 |  |  | 10 |  |  |
|  | 400 х 355 |  |  | 10 |  |  |
| Фланшов накрайник | 63 |  |  | 10 |  |  |
|  | 75 |  |  | 10 |  |  |
|  | 90 |  |  | 10 |  |  |
|  | 110 |  |  | 10 |  |  |
|  | 125 |  |  | 10 |  |  |
|  | 140 |  |  | 10 |  |  |
|  | 160 |  |  | 10 |  |  |
|  | 180 |  |  | 10 |  |  |
|  | 200 |  |  | 10 |  |  |
|  | 225 |  |  | 10 |  |  |
|  | 250 |  |  | 10 |  |  |
|  | 280 |  |  | 10 |  |  |
|  | 315 |  |  | 10 |  |  |
|  | 355 |  |  | 10 |  |  |
|  | 400 |  |  | 10 |  |  |
| Фланец с покритие РР и чугунена сърцевина | 63 / 50 |  |  | 10 |  |  |
|  | 75 / 65 |  |  | 10 |  |  |
|  | 90 / 80 |  |  | 10 |  |  |
|  | 110 / 100 |  |  | 10 |  |  |
|  | 125 / 100 |  |  | 10 |  |  |
|  | 140 / 125 |  |  | 10 |  |  |
|  | 160 / 150 |  |  | 10 |  |  |
|  | 180 / 150 |  |  | 10 |  |  |
|  | 200 / 200 |  |  | 10 |  |  |
|  | 225 / 200 |  |  | 10 |  |  |
|  | 250 / 250 |  |  | 10 |  |  |
|  | 280 / 250 |  |  | 10 |  |  |
|  | 315 / 300 |  |  | 10 |  |  |
|  | 355 / 350 |  |  | 10 |  |
|  | 400 / 400 |  |  | 10 |  |
| Тапа | 63 |  |  | 10 |  |
|  | 75 |  |  | 10 |  |
|  | 90 |  |  | 10 |  |
|  | 110 |  |  | 10 |  |
|  | 125 |  |  | 10 |  |
|  | 140 |  |  | 10 |  |
|  | 160 |  |  | 10 |  |
|  | 180 |  |  | 10 |  |
|  | 200 |  |  | 10 |  |
|  | 225 |  |  | 10 |  |
|  | 250 |  |  | 10 |  |
|  | 280 |  |  | 10 |  |
|  | 315 |  |  | 10 |  |
|  | 355 |  |  | 10 |  |
|  | Сбор на единичните цени |  |  |  | Σ= |

Приложение 4

HDPE - фасонни части РЕ 100 EN 12201 – 3 или еквивалентен - PN 16 /SDR 11/

ляти под налягане за челна заварка

| Фасонна част | Диаметър мм | Работно налгане bar |  | Ед. Цена лв./ бр. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| коляно 90º | 63 | 16 |  |  |
|  | 75 | 16 |  |  |
|  | 90 | 16 |  |  |
|  | 110 | 16 |  |  |
|  | 125 | 16 |  |  |
|  | 140 | 16 |  |  |
|  | 160 | 16 |  |  |
|  | 180 | 16 |  |  |
|  | 200 | 16 |  |  |
|  | 225 | 16 |  |  |
|  | 250 | 16 |  |  |
|  | 280 | 16 |  |  |
|  | 315 | 16 |  |  |
|  | 355 | 16 |  |  |
|  | 400 | 16 |  |  |
| дъга 60º | 63 | 16 |  |  |
|  | 75 | 16 |  |  |
|  | 90 | 16 |  |  |
|  | 110 | 16 |  |  |
|  | 140 | 16 |  |  |
|  | 160 | 16 |  |  |
|  | 180 | 16 |  |  |
|  | 200 | 16 |  |  |
|  | 225 | 16 |  |  |
|  | 250 | 16 |  |  |
|  | 280 | 16 |  |  |
|  | 315 | 16 |  |  |
|  | 355 | 16 |  |  |
|  | 400 | 16 |  |  |
|  | 450 | 16 |  |  |
|  | 500 | 16 |  |  |
| дъга 45º | 63 | 16 |  |  |
|  | 75 | 16 |  |  |
|  | 90 | 16 |  |  |
|  | 110 | 16 |  |  |
|  | 125 | 16 |  |  |
|  | 140 | 16 |  |  |
|  | 160 | 16 |  |  |
|  | 180 | 16 |  |  |
|  | 200 | 16 |  |  |
|  | 225 | 16 |  |  |
|  | 250 | 16 |  |  |
|  | 280 | 16 |  |  |
|  | 315 | 16 |  |  |
|  | 355 | 16 |  |  |
|  | 400 | 16 |  |  |
|  | 450 | 16 |  |  |
|  | 500 | 16 |  |  |
| дъга 30º0 | 63 | 16 |  |  |
|  | 75 | 16 |  |  |
|  | 90 | 16 |  |  |
|  | 110 | 16 |  |  |
|  | 140 | 16 |  |  |
|  | 160 | 16 |  |  |
|  | 180 | 16 |  |  |
|  | 200 | 16 |  |  |
|  | 225 | 16 |  |  |
|  | 250 | 16 |  |  |
|  | 280 | 16 |  |  |
|  | 315 | 16 |  |  |
|  | 355 | 16 |  |  |
|  | 400 | 16 |  |  |
|  | 450 | 16 |  |  |
|  | 500 | 16 |  |  |
| тройник | 63 х 63 х 63 | 16 |  |  |
|  | 75 х 75 х 75 | 16 |  |  |
|  | 90 х 90 х 90 | 16 |  |  |
|  | 110 х 110 х 110 | 16 |  |  |
|  | 125 х 125 х 125 | 16 |  |  |
|  | 140 х 140 х 140 | 16 |  |  |
|  | 160 х 160 х 160 | 16 |  |  |
|  | 180 х 180 х 180 | 16 |  |  |
|  | 200 х 200 х 200 | 16 |  |  |
|  | 225 х 225 х 225 | 16 |  |  |
|  | 250 х 250 х 250 | 16 |  |  |
|  | 280 х 280 х 280 | 16 |  |  |
|  | 315 х 315 х 315 | 16 |  |  |
|  | 355 х 355 х 355 | 16 |  |  |
|  | 400 х 400 х 400 | 16 |  |  |
|  | 450 x 450 x 450 | 16 |  |  |
|  | 500 x 500 x 500 | 16 |  |  |
| тройник намалител | 63 х 32 х 63 | 16 |  |  |
|  | 63 х 50 х 63 | 16 |  |  |
|  | 75 х 32 х 75 | 16 |  |  |
|  | 75 х 50 х 75 | 16 |  |  |
|  | 75 х 63 х 75 | 16 |  |  |
|  | 90 х 50 х 90 | 16 |  |  |
|  | 90 х 63 х 90 | 16 |  |  |
|  | 90 х 75 х 90 | 16 |  |  |
|  | 110 х 50 х 110 |  |  |  |
|  | 110 х 63 х 110 | 16 |  |  |
|  | 110 х 75 х 110 | 16 |  |  |
|  | 110 х 90 х 110 | 16 |  |  |
|  | 125 х 63 х 125 | 16 |  |  |
|  | 125 х 75 х 125 | 16 |  |  |
|  | 125 х 90 х 125 | 16 |  |  |
|  | 125 х 110 х 125 | 16 |  |  |
|  | 140 х 63 х 140 | 16 |  |  |
|  | 140 х 75 х 140 | 16 |  |  |
|  | 140 х 90 х 140 | 16 |  |  |
|  | 140 х 110 х 140 | 16 |  |  |
|  | 140 х 125 х 140 | 16 |  |  |
|  | 160 х 63 х 160 | 16 |  |  |
|  | 160 х 75 х 160 |  |  |  |
|  | 160 х 90 х 160 | 16 |  |  |
|  | 160 х 110 х 160 | 16 |  |  |
|  | 160 х 125 х 160 | 16 |  |  |
|  | 160 х 140 х 160 | 16 |  |  |
|  | 180 х 75 х 180 | 16 |  |  |
|  | 180 х 90 х 180 | 16 |  |  |
|  | 180 х 110 х 180 | 16 |  |  |
|  | 180 х 125 х 180 | 16 |  |  |
|  | 180 х 140 х 180 | 16 |  |  |
|  | 180 х 160 х 180 | 16 |  |  |
|  | 200 х 63 х 200 | 16 |  |  |
|  | 200 х 75 х 200 | 16 |  |  |
|  | 200 х 90 х 200 |  |  |  |
|  | 200 х 110 х 200 | 16 |  |  |
|  | 200 х125 х 200 | 16 |  |  |
|  | 200 х 140 х 200 | 16 |  |  |
|  | 200 х 160, х 200 | 16 |  |  |
|  | 200 х 180 х 200 | 16 |  |  |
|  | 225 х 63 х 225 | 16 |  |  |
|  | 225 х 75 х 225 | 16 |  |  |
|  | 225 х 90 х 225 | 16 |  |  |
|  | 225 х 110 х 225 | 16 |  |  |
|  | 225 х 125 х 225 | 16 |  |  |
|  | 225 х 140 х 225 | 16 |  |  |
|  | 225 х 160 х 225 | 16 |  |  |
|  | 225 х 180 х 225 | 16 |  |  |
|  | 250 х 110 х 250 | 16 |  |  |
|  | 250 х 160 х 250 | 16 |  |  |
|  | 250 х 180 х 250 | 16 |  |  |
|  | 250 х 200 х 250 | 16 |  |  |
|  | 280 х 75 х 280 | 16 |  |  |
|  | 280 х 90 х 280 | 16 |  |  |
|  | 280 х 110 х 280 | 16 |  |  |
|  | 280 х 140 х 280 | 16 |  |  |
|  | 280 х 160 х 280 | 16 |  |  |
| тройник намалител | 280 х 180 х 280 | 16 |  |  |
|  | 280 х 200 х 280 | 16 |  |  |
|  | 280 х 225 х 280 | 16 |  |  |
|  | 315 х 90 х 315 | 16 |  |  |
|  | 315 х 110 х 315 | 16 |  |  |
|  | 315 х 160 х 315 | 16 |  |  |
|  | 315 х 180 х 315 | 16 |  |  |
|  | 315 х 200 х 315 | 16 |  |  |
|  | 315 х 225 х 315 | 16 |  |  |
|  | 315 х 250 х 315 | 16 |  |  |
|  | 355 х 110 х 355 | 16 |  |  |
|  | 355 х 125 х 355 | 16 |  |  |
|  | 355 х 140 х 355 | 16 |  |  |
|  | 355 х 160 х 355 | 16 |  |  |
|  | 355 х 180 х 355 | 16 |  |  |
|  | 355 х 200 х 355 | 16 |  |  |
|  | 355 х 225 х 355 | 16 |  |  |
|  | 355 х 250 х 355 | 16 |  |  |
|  | 355 х 280 х 355 | 16 |  |  |
|  | 400 х 110 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 х 125 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 х 140 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 х 160 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 х 180 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 х 200 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 х 225 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 х 250 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 х 280 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 х 315 х 400 | 16 |  |  |
|  | 400 x 355 x 400 | 16 |  |  |
|  | 450 x 280 x 450 | 16 |  |  |
|  | 450 x 315 x 450 | 16 |  |  |
|  | 450 x 355 x 450 | 16 |  |  |
|  | 500 x 280 x 500 | 16 |  |  |
|  | 500 x 315 x 500 | 16 |  |  |
|  | 500 x 350 x 500 | 16 |  |  |
|  | 500 x 400 x 500 | 16 |  |  |
| Намател /редуктор/ дълъг | 50 х 25 |  | 16 |  |
|  | 50 х 32 |  | 16 |  |
|  | 50 х 40 |  | 16 |  |
|  | 63 х 32 |  | 16 |  |
|  | 63 х 40 |  | 16 |  |
|  | 63 х 50 |  | 16 |  |
|  | 75 х 50 |  | 16 |  |
|  | 75 х 63 |  | 16 |  |
|  | 90 х 50 |  | 16 |  |
|  | 90 х 63 |  | 16 |  |
|  | 90 х 75 |  | 16 |  |
|  | 110 х 63 |  | 16 |  |
|  | 110 х 75 |  | 16 |  |
|  | 110 х 90 |  | 16 |  |
|  | 125 х 63 |  | 16 |  |
|  | 125 х 75 |  | 16 |  |
|  | 125 х 90 |  | 16 |  |
|  | 125 х 110 |  | 16 |  |
|  | 140 х 75 |  | 16 |  |
|  | 140 х 90 |  | 16 |  |
|  | 140 х 110 |  | 16 |  |
|  | 140 х 125 |  | 16 |  |
|  | 160 х 90 |  | 16 |  |
|  | 160 х 110 |  | 16 |  |
|  | 160 х 125 |  | 16 |  |
|  | 160 х 140 |  | 16 |  |
|  | 180 х 90 |  | 16 |  |
| Намател /редуктор/ дълъг | 180 х 110 |  | 16 |  |
|  | 180 х 125 |  | 16 |  |
|  | 180 х 140 |  | 16 |  |
|  | 180 х 160 |  | 16 |  |
|  | 200 х 125 |  | 16 |  |
|  | 200 х 140 |  | 16 |  |
|  | 200 х 160 |  | 16 |  |
|  | 200 х 180 |  | 16 |  |
|  | 225 х 110 |  | 16 |  |
|  | 225 х 140 |  | 16 |  |
|  | 225 х 160 |  | 16 |  |
|  | 225 х 180 |  | 16 |  |
|  | 225 х 200 |  | 16 |  |
|  | 250 х 160 |  | 16 |  |
|  | 250 х 180 |  | 16 |  |
|  | 250 х 200 |  | 16 |  |
|  | 250 х 225 |  | 16 |  |
|  | 280 х 180 |  | 16 |  |
|  | 280 х 200 |  | 16 |  |
|  | 280 х 225 |  | 16 |  |
|  | 280 х 250 |  | 16 |  |
|  | 315 х 200 |  | 16 |  |
|  | 315 х 225 |  | 16 |  |
|  | 315 х 250 |  | 16 |  |
|  | 315 х 280 |  | 16 |  |
|  | 355 х 250 |  | 16 |  |
|  | 355 х 280 |  | 16 |  |
|  | 355 х 315 |  | 16 |  |
|  | 400 х 280 |  | 16 |  |
|  | 400 х 315 |  | 16 |  |
|  | 400 х 355 |  | 16 |  |
|  | 450 x 200 |  | 16 |  |
|  | 450 x 315 |  | 16 |  |
|  | 450 x 350 |  | 16 |  |
|  | 450 x 400 |  | 16 |  |
|  | 500 x 315 |  | 16 |  |
|  | 500 x 355 |  | 16 |  |
|  | 500 x 400 |  | 16 |  |
|  | 500 x 450 |  | 16 |  |
| Намател /редуктор/ къс | 50 х 25 |  | 16 |  |
|  | 50 х 32 |  | 16 |  |
|  | 50 х 40 |  | 16 |  |
|  | 63 х 32 |  | 16 |  |
|  | 63 х 40 |  | 16 |  |
|  | 63 х 50 |  | 16 |  |
|  | 75 х 32 |  | 16 |  |
|  | 75 х 50 |  | 16 |  |
|  | 75 х 63 |  | 16 |  |
|  | 90 х 50 |  | 16 |  |
|  | 90 х 63 |  | 16 |  |
|  | 90 х 75 |  | 16 |  |
|  | 110 х 50 |  | 16 |  |
|  | 110 х 63 |  | 16 |  |
|  | 110 х 75 | 16 |  |  |
|  | 110 х 90 | 16 |  |  |
|  | 125 х 63 | 16 |  |  |
|  | 125 х 75 | 16 |  |  |
|  | 125 х 90 | 16 |  |  |
|  | 125 х 110 | 16 |  |  |
|  | 140 х 75 | 16 |  |  |
|  | 140 х 90 | 16 |  |  |
|  | 140 х 110 | 16 |  |  |
|  | 140 х 125 | 16 |  |  |
|  | 160 х 90 | 16 |  |  |
|  | 160 х110 | 16 |  |  |
|  | 160 х 125 | 16 |  |  |
|  | 160 х 140 | 16 |  |  |
|  | 180 х 90 | 16 |  |  |
|  | 180 х 110 | 16 |  |  |
|  | 180 х 125 | 16 |  |  |
|  | 180 х 140 | 16 |  |  |
|  | 180 х 160 | 16 |  |  |
|  | 200 х 125 | 16 |  |  |
|  | 200 х 140 | 16 |  |  |
| Намател /редуктор/ къс | 200 х 160 | 16 |  |  |
|  | 200 х 180 | 16 |  |  |
|  | 225 х 110 | 16 |  |  |
|  | 225 х 140 | 16 |  |  |
|  | 225 х 160 | 16 |  |  |
|  | 225 х 180 | 16 |  |  |
|  | 225 х 200 | 16 |  |  |
|  | 250 х 160 | 16 |  |  |
|  | 250 х 180 | 16 |  |  |
|  | 250 х 200 | 16 |  |  |
|  | 250 х 225 | 16 |  |  |
|  | 280 х 180 | 16 |  |  |
|  | 280 х 200 | 16 |  |  |
|  | 280 х 225 | 16 |  |  |
|  | 280 х 250 | 16 |  |  |
|  | 315 х 200 | 16 |  |  |
|  | 315 х 225 | 16 |  |  |
|  | 315 х 250 | 16 |  |  |
|  | 315 х 280 | 16 |  |  |
|  | 355 х 200 | 16 |  |  |
|  | 355 х 225 | 16 |  |  |
|  | 355 х 250 | 16 |  |  |
|  | 355 х 280 | 16 |  |  |
|  | 355 х 315 | 16 |  |  |
|  | 400 х 225 | 16 |  |  |
|  | 400 х 250 | 16 |  |  |
|  | 400 х 280 | 16 |  |  |
|  | 400 х 315 | 16 |  |  |
|  | 400 х 355 | 16 |  |  |
| Фланшов накрайник | 63 | 16 |  |  |
|  | 75 | 16 |  |  |
|  | 90 | 16 |  |  |
|  | 110 | 16 |  |  |
|  | 125 | 16 |  |  |
|  | 140 | 16 |  |  |
|  | 160 | 16 |  |  |
|  | 180 | 16 |  |  |
|  | 200 | 16 |  |  |
|  | 225 | 16 |  |  |
|  | 250 | 16 |  |  |
|  | 280 | 16 |  |  |
|  | 315 | 16 |  |  |
|  | 355 | 16 |  |  |
|  | 400 | 16 |  |  |
| Фланец с покритие РР и чугунена сърцевина | 63 / 50 | 16 |  |  |
|  | 75 / 65 | 16 |  |  |
|  | 90 / 80 | 16 |  |  |
|  | 110 / 100 | 16 |  |  |
|  | 125 / 100 | 16 |  |  |
|  | 140 / 125 | 16 |  |  |
|  | 160 / 150 | 16 |  |  |
|  | 180 / 150 | 16 |  |  |
|  | 200 / 200 | 16 |  |  |
|  | 225 / 200 | 16 |  |  |
|  | 250 / 250 | 16 |  |  |
|  | 280 / 250 | 16 |  |  |
|  | 315 / 300 | 16 |  |  |
|  | 355 / 350 | 16 |  |  |
|  | 400 / 400 | 16 |  |  |
| тапа | 63 | 16 |  |  |
|  | 75 | 16 |  |  |
|  | 90 | 16 |  |  |
|  | 110 | 16 |  |  |
|  | 125 | 16 |  |  |
|  | 140 | 16 |  |  |
|  | 160 | 16 |  |  |
|  | 180 | 16 |  |  |
|  | 200 | 16 |  |  |
|  | 225 | 16 |  |  |
|  | 250 | 16 |  |  |
|  | 280 | 16 |  |  |
|  | 315 | 16 |  |  |
|  | 355 | 16 |  |  |
|  |  | Сбор на единичните цени |  | Σ= |

# Приложение 5

PP - фитинги за бърза механична връзка (БМВ)

стандарт ISO 14236:2000 или еквивалент

| Фитинги | Диаметър Мм | Работно налягане bar | Ед. цена лв. / бр. за PN 10 | Работно налягане bar | Ед. цена лв. / бр. за PN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфа | 25 | ----- |  | 16 |  |
|  | 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 | 10 |  | 16 |  |
| Преход външна резба | 25 х ¾", 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х ¾", 1", 1¼" | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1 ", 1¼", 1½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1¼", 1½", 2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 1½", 2", 2½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 2", 2½", 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 2", 2½", 3", 4" | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 2",3",4" | 10 |  | 16 |  |
| Преход вътрешна резба | 25 х ¾", 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х ¾", 1", 1¼" | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1 ", 1¼", 1½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1¼", 1½", 2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 1½", 2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 2", 2½", 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 2", 2½", 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 3", 4" | 10 |  | 16 |  |
| Тапа | 25 | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 | 10 |  | 16 |  |
| Муфа намалител | 32 х 25 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 32, 25 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 40, 32, 25 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 50, 40, 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 63, 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 75, 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 90, 75 | 10 |  | 16 |  |
| 90º коляно | 25 х 2 | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 75 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 90 | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 110 | 10 |  | 16 |  |
| коляно с външна резба | 25 х ¾" | 10 |  | 16 |  |
|  | 25 х 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х ¾" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 1¼" | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1¼" | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1¼" | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 1½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 2½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 2½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 4" | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 4" | 10 |  | 16 |  |
| коляно с вътрешна резба | 25 х ½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 25 х ¾" | 10 |  | 16 |  |
|  | 25 х 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х ½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х ¾" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 1¼" | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1¼" | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1¼" | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 1½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 2½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 2½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 4" | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 4" | 10 |  | 16 |  |
| тройник | 25 х 25 х 25 | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 32 х 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 40 х 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 50 х 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 63 х 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 75 х 75 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 90 х 90 | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 110 х 110 | 10 |  | 16 |  |
| тройник намалител | 32 х 25 х 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 32 х 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 40 х 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 50 х 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 63 х 75 | 10 |  | 16 |  |
| тройник с външна резба | 25 х ¾" х 25 | 10 |  | 16 |  |
|  | 25 х 1" х 25 | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 1" х 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 1¼" х 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1" х 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1¼" х 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1½" х 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1¼" х 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1½" х 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 2" х 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 1½" х 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 2" х 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 2½" х 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 2 ½" х 75 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 3" х 75 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 3" х 90 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 4" х 90 | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 4" х 110 | 10 |  | 16 |  |
| 90º тройник преход вътрешна резба | 25 х ¾" х 25 | 10 |  | 16 |  |
|  | 25 х 1" х 25 | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х ¾" х 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 1" х 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х 1¼" х 32 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1" х 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1¼" х 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х 1½" х 40 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1¼" х 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 1½" х 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х 2" х 50 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 1½" х 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х 2" х 63 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 2" х 75 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 2½" х 75 | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 3" х 75 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 2½" х 90 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 3" х 90 | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 4" х 90 | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 4" х 110 | 10 |  | 16 |  |
| Преход фланец | 75 х 2½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х 4" | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х 4" | 10 |  | 16 |  |
| Водовземна скоба | 25 х ½", ¾" | 10 |  | 16 |  |
|  | 32 х ½", ¾" | 10 |  | 16 |  |
|  | 40 х ½", ¾", 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 50 х ½", ¾", 1" | 10 |  | 16 |  |
|  | 63 х ½", ¾", 1 ", 1¼", 1½" | 10 |  | 16 |  |
|  | 75 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½",2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 90 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 110 х ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 125 х ¾", 1", 1¼", 1½", 2" | 10 |  | 16 |  |
|  | 140 х 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 160 х ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3" | 10 |  | 16 |  |
|  | 200 х 1¼", 1½", 2", 3", 4" | 10 |  | 16 |  |
|  | 225 х 1¼", 1½", 2", 3", 4" | 10 |  | 16 |  |
|  | 250 х 1¼", 1½", 2", 3", 4" | 10 |  | 16 |  |
|  | 315 х 1¼", 1½", 2", 3", 4" | 10 |  | 16 |  |
|  | Сбор на единичните цени |  | Σ= |  | Σ= |

# Приложение 6

PЕ 100; PEHD – електрозаваряеми фитинги

стандарт БДС EN 12201 - 3

| Електрозаваряеми фитинги | Диаметър Мм | Работно налягане bar | Ед. цена лв. / бр. за PN 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муфа без ограничител | 63 | 16 |  |
|  | 75 | 16 |  |
|  | 90 | 16 |  |
|  | 110 | 16 |  |
|  | 125 | 16 |  |
|  | 140 | 16 |  |
|  | 160 | 16 |  |
|  | 180 | 16 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 225 | 16 |  |
|  | 250 | 16 |  |
|  | 280 | 16 |  |
|  | 315 | 16 |  |
|  | 355 | 16 |  |
|  | 400 |  |  |
|  | 450 |  |  |
|  | 500 |  |  |
| 45º коляно | 63 | 16 |  |
|  | 75 | 16 |  |
|  | 90 | 16 |  |
|  | 110 | 16 |  |
|  | 125 | 16 |  |
|  | 140 | 16 |  |
|  | 160 | 16 |  |
|  | 180 | 16 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 225 | 16 |  |
| 90º коляно | 63 | 16 |  |
|  | 75 | 16 |  |
|  | 90 | 16 |  |
|  | 110 | 16 |  |
|  | 125 | 16 |  |
|  | 140 | 16 |  |
|  | 160 | 16 |  |
|  | 180 | 16 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 225 | 16 |  |
| Преход РЕ-HD месинг външна резба | 25 х ¾" | 16 |  |
|  | 32 х 1" | 16 |  |
|  | 32 х 1¼" | 16 |  |
|  | 32 х 1½" | 16 |  |
|  | 40 х 1" | 16 |  |
|  | 40 х 1¼" | 16 |  |
|  | 40 х 1½" | 16 |  |
|  | 40 х 2" | 16 |  |
|  | 50 х 1" | 16 |  |
|  | 50 х 1¼" | 16 |  |
|  | 50 х 1½" | 16 |  |
|  | 50 х 2" | 16 |  |
|  | 63 х 1¼" | 16 |  |
|  | 63 х 1½" | 16 |  |
|  | 63 х 2" | 16 |  |
|  | 75 х 2" | 16 |  |
|  | 75 х 2½" | 16 |  |
| Преход РЕ-HD месинг вътрешна резба | 32 х 1" | 16 |  |
|  | 40 х 1¼" | 16 |  |
|  | 50 х 1½" | 16 |  |
|  | 63 х 1½" | 16 |  |
|  | 63 х 2" | 16 |  |
|  | Сбор единични цени |  | Σ= |